**Zapytania nr 1**

System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z:

siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym,

- gramatura siatki 21g/m2 (+/- 2g/ m2),

- porowatość siatki ok. 93% (+/- 3%),

- siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiązadeł krzyżowo kolcowych

 oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych,

- system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy,

- siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji,

- rozmiar siatki standard.

**Zapytania nr 2**

1. Czy Zamawiający w pozycji 10, 11 pakietu 1 dopuści zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów wykonany z cieniującego poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pozycji 21 pakietu nr 1 dopuści koszulkę dostępu moczowodowego posiadającą platynową końcówkę która umożliwia precyzyjne umiejscowienie pod kontrolą fluoroskopową, złącze luerowskie w rozmiarach 11FR i 14FR?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-5 , 10 , 11 , 17-21 z pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Zapytania nr 3**

 Dot. pak. VII

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek koszyków o długości 110cm zamiast koszyków dł. 90cm? 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszyków w rozmiarach 3 i 4F o długości 90 lub 110cm?

**Zapytania nr 4**

Pakiet nr XII akcesoria do zabiegów wykonywanych przy użyciu giętkich endoskopów j.u. sterylny

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1, prowadnik do RIRS nitinolowy obustronnie giętki , długość końcówek giętkich 3 cm, jedna prosta druga zagięta, długość prowadnika 150 cm, grubość 0.035 cala?

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2, prowadnik do RIRS nitinolowy, jednostronnie giętki , długość końcówki giętkiej 3 cm, długość prowadnika 150 cm, grubość 0.035 cala?

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3, koszulkę dostępu moczowodowego pokrytą czynnikiem

hydrofilnym na zewnątrz i wewnątrz, z rozszerzaczem wewnętrznym z dystalną końcówką atraumatyczną 12/14 Fr dł. 35 cm?

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4, koszulkę dostępu moczowodowego pokrytą czynnikiem

hydrofilnym na zewnątrz i wewnątrz, z rozszerzaczem wewnętrznym z dystalną końcówką atraumatyczną 12/14 Fr dł. 45 cm?

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5, zestaw do irygacji ręcznych w trakcie RIRS w kształcie walca umożliwiający pełną kontrolę irygacji przez asystenta operatora w trakcie zabiegu?

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6, dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy, pokryty powłoką AQ typu dual lumen, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne ciecze tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego zew. znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja eliminuje konieczność wielokrotnego cewnikowania. Cewnik typu Flexi-Tip, sterylny, jednorazowy.Wymiary:6/10Fr dł. 24 cm-50 cm, średnica otworu 0,40, średnica otworu do iniekcji 0,50?

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7, nitinolowy ekstraktor złogów od 1,5 do 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka 1 cm, bezkońcówkowy?

Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8, nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w kształcie chwytaka, umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, rozmiary 1,7 oraz 2.2 Fr , długość 115 cm , rozmiar koszyka 8 mm?

Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9, stent moczowodowy 365 dni, typu Double-Pigtail, w zestawie zame , popychacz i pozycjoner, 6 Fr 26 cm?

**Zapytania nr 5**

Pakiet nr VII Koszyki Dormia j.u. sterylne

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII koszyk ”Dormia” w rozmiarze od 1,7 do 3,2 Fr o długości 115 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zapytania nr 6**

• Czy Zamawiający w pozycji 6 , 7 pakietu nr III dopuści rozszerzacze o długości 70cm?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 , 7 , 10 z pakietu nr III i stworzy osobny pakiet?

• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 , 2 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 pakietu nr IV i stworzy osobny pakiet?

• Czy Zamawiający w pozycji 1 , 2 pakietu nr XI dopuści zestaw do szynowania moczowodu z popychaczem o długości 40cm?

• Czy Zamawiający w pozycji 3-6 Pakietu nr XI dopuści prowadniki o długości 150cm?

• Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu nr XI dopuści cewniki Foley w przedziale rozmiarowym 12-25Fr?

• Czy Zamawiający w pozycji 10 pakietu XI dopuści cewniki Foley w przedziale rozmiarowym 18-24FR?

• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-7 , 9 , 10 z pakietu nr XI i stworzy osobny pakiet?

• Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu nr XII dopuści cewnik moczowodowy z podwójnym światłem z kanałami o średnicy 0,021’’?

• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 z pakietu nr XII i stworzy osobny pakiet?

• Czy Zamawiający w pozycji 5,6 pakietu nr XIV dopuści dwukanałowy cewnik rektalny z bezlateksowym balonem? Średnica cewnika 9FR aktywna długość cewnika to 35 cm.

• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 , 2 , 3 , 5 , 6 z pakietu nr XIV i stworzy osobny pakiet?

**Zapytania nr 7**

**Dotyczy pakietu VIII**

**Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą:**

Do pkt. 1
Taśma sterylna jednorazowa, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe i załonowo:

* Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma ma posiadać wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną.

Do pkt. 2
Taśma sterylna jednorazowa, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe i załonowo:

* Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 75-2073 µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma ma posiadać wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej, z pamięcią kształtu wdłużną i poprzeczną.

**Zapytania nr 8**

Pakiet I:

Poz. 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników okluzyjnych rozmiar 5F oraz 6F dł. 80 cm z balonem 1,5ml .

Pakiet IV:

Poz. 10 i 11.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego ?

Poz.12:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika moczowodowego otwartego prostego w rozmiarze 4,8ch , spełniającego pozostałe wymogi swiz.

Pakiet V:

Poz.8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do drenażu dolnego odcinka dróg moczowych z balonem 10ml, system długości 41cm X-tra Sraight z możliwością utrzymania do 90 dni. Rozmiar 18CH.

**Zapytania nr 9**

1. Czy Zamawiający wydzieli z pak IV poz 1 I 2? Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty na najwyższej jakości cewniki firmy Rusch w pozostałych pozycjach.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak IV poz 1 na złożenie oferty na cewnik FOLEY -100%silikon, cewnik z otwartym zakończeniem do wprowadzania po prowadnicy, długość 41 cm, sterylny, CH12?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak IV poz 2 na złożenie oferty na cewnik FOLEY -100%silikon, cewnik z otwartym zakończeniem do wprowadzania po prowadnicy, długość 41 cm, sterylny, CH14?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak IV poz 9 na złożenie oferty na cewnik moczowodowy typu "NELATON" dł.69-70 cm, wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 1 oczko, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak IV poz 10 na złożenie oferty na cewnik moczowodowy typu "CHEVASSU", długość 69-70 cm, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, czytelnie skalowany co 5 cm j. u. (sterylny), cebulka CH/Fr- 6 cewnik CH/Fr -4?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak IV poz 11 na złożenie oferty na cewnik moczowodowy typu "CHEVASSU", długość 69-70 cm, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, czytelnie skalowany co 5 cm j. u. (sterylny), cebulka CH/Fr- 7 cewnik CH/Fr -4 lub cebulka CH/Fr- 8 cewnik CH/Fr -5 ?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak VII na złożenie oferty na Dormia Rüsch-StoneX koszyki z drutu płaskiego, o symetrycznym kształcie, pozwalające na precyzyjną manipulację przy usuwaniu kamieni nawet w trudnych warunkach, Atraumatyczna końcówka, Koszyki z drutu płaskiego o stabilnym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej, symetryczne, Możliwość obsługi jedną ręką, Uchwyt typu clip-on, Widoczne w rtg, Opakowanie typu blister, Koszulka jednorazowego użytku, Sterylne, Nie zawiera lateksu, o średnicy od 2,5CH do 4CH, dł. 90cm?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak VII na złożenie oferty na zestaw do szynowania moczowodów,,Double J" ESWL firmy Rusch składający się z: cewnika wykonanego z poliuretanu z otworami drenującymi o średnicy 7 CH i długość od 24 cm do 30 cm, prowadnicy o średnicy 0,035'' i długości 100 cm, popychacza o długości 45 cm, sterylny?

**Zapytania nr 10**

1. Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego (wg załącznika nr 1 do SIWZ), pakiet nr XII, pozycja 4: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie osłony dostępu moczowodowego w rozmiarze 12/14 Fr i długości 46 cm. Reszta parametrów bez zmian?