**Załącznik nr 1**

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Pakiet I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **j.m.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Producent  Kraj Nr katalogowy** |
| **1.** | Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe ZWIJALNE (sterylne) z akrylu hydrofilnego o mocy od -5,0 D do +40,0 D pakowane z dołączonym injektorem i kartridżem jednorazowego użytku | **1550** | szt. |  |  |  |  |  |
| **2.** | Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe ZWIJANE (sterylne) z akrylu hydrofobowego lub hydrofilnego z powłoką hydrofobową z filtrem światła niebieskiego o mocy od 0,0 D do + 30,0 D pakowane z dołączonym injektorem i kartridżem jednorazowego użytku | **40** | szt. |  |  |  |  |  |
| **3** | Soczewki wewnątrzgałkowe toryczne tylnokomorowe zwijalne sterylne z akrylu hydrofilnego lub akrylu hyrofobowego w zakresie mocy sfery od +10,0 D do +30,0D i w zakresie mocy cylindra od +1,0 D do +6,0 D; dostarczone z injektorem i kartridżem jednorazowego użytku lub zapakowana do systemu implantacji | **10** | szt. |  |  |  |  |  |
| **4** | Injektory dodatkowe do w/w soczewek | **100** | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WYMAGANIA:**    **POZ. 1** Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe ZWIJALNE (sterylne) z akrylu hydrofilnego pakowane z dołączonym injektorem, kardridżem  ✓ jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna, posiadająca dwie części haptyczne w kształcie litery Z lub C, wykonana z materiału hydrofilnego (stopień uwodnienia 26%) z filtrem UV  ✓ zakres dioptrażu od -5,0D do +40,0 D  ✓ dostępność: od -5,0 D do +9,0 D i od +31,0 D do +40,0 D - co 1,0 D; od +10,0 D do +30,0 D - co 0,5 D"  ✓ średnica części optycznej 6,0 mm, długość całkowita 13,00 mm  ✓ angulacja 0 - 9 stopni; ✓ na całym obwodzie soczewka powinna mieć ostrą krawędź  ✓ impantacja możliwa przez cięcie 2,2 - 2,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injektor, kartridż, dołączony do soczewki i ujęty w cenie    **POZ. 2** Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe ZWIJANE (sterylne) z akrylu hydrofobowego lub hydrofilnego z powłoką hydrofobową z filtrem światła niebieskiego, pakowane  z dołączonym injektorem, kartridżem  ✓ jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna, posiadająca dwie części haptyczne z akrylu hydrofobowego lub hydrofilnego z powłoką hydrofobową typu Z lub C z filtrem UV  i filtrem światła niebieskiego"  ✓ zakres dioptrażu od 0,0 D do +30,0 D  ✓ dostępność: od 0,0 D do +10,0 D i od +28,0 D do +30,0 D - co 1,0 D ; od +10,0 D do +27,0 D - co 0,5 D  ✓ średnica części optycznej 6,0 mm, długość całkowita 13,00 mm  ✓ angulacja 0 - 5 stopni, ✓ na całym obwodzie soczewka powinna mieć ostrą krawędź  ✓ impantacja możliwa przez cięcie 2,2 - 2,4 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injektor, kartridż, dołączony do soczewki  i ujęty w jej cenie    **POZ. 3** Soczewki wewnątrzgałkowe toryczne tylnokomorowe zwijalne sterylne z akrylu hydrofilnego lub akrylu hyrofobowego dostarczone z injektorem  i kartridżem jednorazowego użytku lub zapakowana do systemu implantacji  ✓ jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna z akrylu hydrofilnego lub akrylu hydrofobowego posiadająca dwie części haptyczne typu Z lub C z filtrem UV  ✓ zakres dioptrażu w zakresie mocy sfery od +10,0 D do +30,0 D; w zakresie mocy cylindra +1,0 D do +6,0 D; dostępność mocy sfery co 0,5 D;  dostępność mocy cylindra co 0,5 D lub 0,75 D  ✓ średnica części optycznej 6,0 mm, długość całkowita 12,5 - 13,0 mm  ✓ angulacja 0 - 5 stopni, ✓ na całym obwodzie soczewka powinna mieć podwójnie ostrą krawędź  ✓ moduł Younga od 46.02 do 48.00  ✓ impantacja możliwa przez cięcie 2,2 - 2,5 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injektor, kartridż lub soczewka  zapakowana do systemu implantacji; zestawy do implantacji w cenie soczewki  ✓ **Soczewka toryczna wykonana indywidualnie dla konkretnego pacjenta będzie dostarczona przez Wykonawcę na zamówienie po podaniu przez Zamawiającego**  **zakresu mocy sfery i cylindra.** | | | | | | | | | |

**Pakiet II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **j.m.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT**  **%** | **Wartość brutto** | **Proponowana nazwa własna**  **Nr katalogowy,**  **Producent - kraj** |
| 1 | Strzykawka do aspiracji, sterylna,  poj. 3 ml, zak. luer-lock, a'100 szt. | **1150** | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z przejrzystym okienkiem PRO-OPHTA S, sterylny, a'15 szt. | **30** | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłonki plastikowe, uniwersalne, przezroczyste na oko, sterylne,  a'20 szt. | **100** | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pałeczka absorbująca j.u. sterylna,  śr. 5 mm, dł. 66 mm, a'20 szt. | **200** | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pałeczki, waciki sterylne  a'10 szt. | **80** | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula 27G; 0,4 22 mm | **100** | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula 25G; 0,5 22 mm | **750** | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula manipulator 0,5 x 22 mm,  typ J a'10 szt. | **40** | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Gąbki trójkątne - Strzałki oczne | **800** | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Retraktor tęczówkowy wielorazowy  a'5 szt. | **1** | op. |  |  |  |  |  |
| Razem: | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Ilość** | **j.m.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Proponowana nazwa własna**  **Nr katalogowy,**  **Producent - kraj** |
| 1 | Nóż okulistyczny typu SLIT - dwuwypukły, zagięty o niesymetrycznej przesuniętej krawędzi tnącej - krawędź tnąca nierównoległa do powierzchni ostrza. Przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea) szerokość ostrza 2,8 mm; j. u. sterylny | **60** | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nóż okulistyczny typu SLIT; szerokość ostrza 3,2mm; zagięty Przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea) j. u. sterylny | **60** | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż okulistyczny typu MVR ; prosty lub zagięty; szerokość ostrza 20G; j. u. sterylny | **1500** | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Nóż - 15 st prosty. Kąt ostrza 15st, długość krawędzi tnącej 6mm; j. u. sterylny | **10** | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Nóż okulistyczny typu SLIT; szerokość ostrza 2,2mm; j. u. sterylny | **1700** | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Nóż typu Cresccent 2 mm; zagięty - do cięcia w twardówce, j. u. sterylny | **1** | szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |