## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | System uzdatniania powietrza metodą promieniowej jonizacji katalitycznej dla istniejący 5 central wentylacyjnych | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
System uzdatniania powietrza metodą promieniowej jonizacji katalitycznej dla istniejący 5 central wentylacyjnych
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE - TAK/NIE, podać wartość, zakres wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli
Parametry ogólne
1 | Wyposażenie centrali wentylacyjnej/kanałów wentylacyjnych w aktywną technologie promieniowej jonizacji powietrza z powłoką hydrofilową zapewniającą ciągłą 24 godzinną czystość mikrobiologiczną powietrza w centrali wentylacyjnej, kanałach wentylacyjnych, pomieszczeniach oraz na powierzchniach. | Tak
2 | Usuwanie alergenów, zarodników pleśni i grzybów, bakterii i wirusów w tym wirusa SARS Cov | Tak
3 | Metoda bazująca na procesach naturalnych - bezpieczna dla personelu i pacjentów. | Tak
4 | Promieniowanie ultrafioletowe do wsparcia fotojonizacji matrycy. | Tak
5 | Ilość i wielkość matryc dostosowana do wydatku central powietrza w budynku - wykonawca powinien przedstawić analizę doborów urządzeń dla obsługiwanych pomieszczeń uwzględniającą typ i przeznaczenie pomieszczeń. | Tak
6 | możliwość rozbudowy o system monitoringu BMS. | Tak
7 | Instalacja technologii wykorzystującej zimną plazmę. | Tak
8 | Urządzenie wykorzystujące technologię NCC, która redukuje nieprzyjemne zapachy, widoczny dym oraz populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach. | Tak
9 | Urządzenie pracujące w systemie 24/7/365 z udziałem osób w dezynfekowanych pomieszczeniach. | Tak
Wymogi formalne
10 | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak
11 | Certyfikat CE. | Tak
12 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski (dołączyć autoryzacje). | Tak
13 | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczonego urządzenia. | Tak
14 | Gwarancja min. 24 miesięcy. | Tak
15 | Czas reakcji serwisu max 48h. | Tak
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy