**Zapytania**

**I**

Pytanie 1 do pakietu 4 poz. 6.

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 38cm/100m lub 50cm/100m?

**II**



**III**

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej razem z ofertą?

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania etykiet w ilości 1000szt. na rolce, zamiast 1300 szt. na rolce? W ramach ewentualnie realizowanych dostaw oferent mógłby dostarczać rolki etykiet nawinięte po 1000 sztuk na każdej rolce zamiast 1300 sztuk - tak aby zachować sumaryczną ilość zamówionych sztuk etykiet ( np. 13 rolek po 1000 etykiet każda zamiast 10 rolek po 1300 sztuk etykiet każda)?

**IV**

Pytanie 1 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet IV, poz. 1-6)

Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające opis SIWZ o długości 70mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pytanie 2 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet IV, poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 40 cm?

Pytanie 3 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet IV, poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 50 cm?

Pytanie 4 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet XI, poz. 1, 2)

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN 867-1. Norma ta nie istnieje, została zastąpiona przez PN-EN ISO 11140-1, na którą Zamawiający również się powołuje.

Pytanie 5 – do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet XI, poz. 3, 4)

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN 866. Norma ta nie istnieje, została zastąpiona przez PN-EN ISO 11138, na którą Zamawiający również się powołuje.

Pytanie 6– do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet XI, poz. 5)

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN 867-4. Norma ta nie istnieje, została zastąpiona przez PN-EN ISO 11140-4, na którą Zamawiający również się powołuje.

Pytanie 7– do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr ( pakiet XI, poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające opis SIWZ w opakowaniach 40 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**V**

Pakiet nr II poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów pakowanych w opakowanie zbiorcze kartonowe po 5 rolek?

Pakiet nr II poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów pakowanych w opakowanie zbiorcze kartonowe po 4 rolki?

Pakiet nr II poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów pakowanych w opakowanie zbiorcze kartonowe po 3 rolki?

Pakiet nr II poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów pakowanych w opakowanie zbiorcze kartonowe po 3 rolki?

Pakiet nr II poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek pakowanych w op. a`100 szt?

Pakiet nr II poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek pakowanych w op. a`100 szt?

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

**VI**

Pakiet I - II : Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający stawiając wymóg zgodności z normami ma na myśli aktualnie obowiązujące normy.

Pakiet I poz. 7-8 : Czy Zamawiający zechce wydzielić pozycje do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie większej ilości ofert wykonawcom, a Zamawiającemu większą ilość ofert korzystnych cenowo.

**VII**

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pakiet II poz 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Pakiet II poz 11

Czy zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 480x640

Pakiet II poz 12

Czy zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 400mm o długości rolki 100m z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj 12 szt?

Pakiet IV poz 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawy o dł 70 mb z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego?

Pakiet IV poz 6

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozm 40 cmx70mb?

Pakiet IX poz 3

Czy Zamawiający dopuści PCD składający się z 30 cm rurki o średnicy wewn. 2mm?

**VIII**

**Dotyczy Pakietu II:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

2. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 120mm?

3. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym nadrukowana była nazwa wytwórcy oraz znak handlowy?

4. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607, potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

5. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.