## PAKIET I
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET I ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO, CEMENT, MIESZALNIK PRÓŻNIOWY CEMENTU
L.p. | Opis przedmiotu zamowienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowana nazwa własna asortymentu/ nr kat./ rozmiar | Producent/Kraj | Sposób realizacji
1 | PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA CEMENTOWA REWIZYJNA w składzie:
1a | trzpień długi cementowy prosty, gładki, polerowany, bezkołnierzowy, o przekroju klinowym o dł. 200-260 mm. Konieczne trzy wielkości off-setu | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1b | głowa ze stopu chromowo-kobaltowego o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1c | panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 i 32mm | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1d | korek rewizyjny do kanału szpikowego | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1e | siatka metalowa do rekonstrukcji trzpienia i panewki | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1f | kosz tytanowy do rekonstrukcji panewki | szt. | 1 | [6 empty] | bank
1g | śruby do mocowania siatek i koszy | szt. | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 1:
2 | PROTEZA BIODRA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA REWIZYJNA w składzie:
2a | Element krętarzowy - trzpień długi 160-230 mm składająca się z części krętarzowej napylonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Element krętarzowy. | szt. | 1 | [6 empty] | bank
2b | Element dystalny - trzpień długi 160-230 mm składająca się z części krętarzowej napylonej tytanem i hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach i 4 wielkościach off-setu i trzpienia tytanowego. Część krętarzowa i trzpień łączone śrubą z zachowaną możliwością rotacji. Opcjonalnie wersja cylindryczna | szt. | 1 | [6 empty] | bank
2c | panewka, kształt kulisty o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienia wrastania tkanki kostnej w panewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie czystego tytanu. Rozmiary zewnętrzne implantu od 46 do 66mm. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5mm celem dodatkowej stabilizacji kości. plus śruba zaślepiająca w zestaiwe z panewką | szt. | 1 | [6 empty] | bank
2d | wkładka z polietylenu III generacji o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36mm | szt. | 1 | [6 empty] | bank
2e | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 28, 32mm kompatybilna z trzpieniem z pozycji a, dostępna w co najmniej 3 rozmiarach szyjki. | szt. | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 2:
3 | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CAŁKOWITA CEMENTOWA, sterylna w składzie:
3a | Trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie, z centralizerem, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych, zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny, niezależnie od długości szyjki. Pełna rozmiarówka. | szt | 3 | [6 empty] | bank
3b | Panewka polietylenowa. Pełna rozmiarówka | szt | 3 | [6 empty] | bank
3c | Głowa metalowa o średnicy 28 oraz 32 mm przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki | szt | 3 | [6 empty] | bank
3d | Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu, o średnicy od 8 mm do 18 mm | szt | 3 | [6 empty] | bank
3e | Uszczelniacz do cementu | szt | 3 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 3:
4 | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA CERAMICZNA, sterylna w składzie:
4a | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni) oraz długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Pełna rozmiarówka. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. | szt | 10 | [6 empty] | bank
4b | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40 - 72mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej oraz panewki z 3 lub 5 otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi | szt | 10 | [6 empty] | bank
4c | Wkładka ceramiczna do głów o średnicach 28, 32 i 36mm, mocowana na metalowym amortyzatorze | szt | 10 | [6 empty] | bank
4d | Głowa ceramiczna o średnicach 28, 32 lub 36mm | szt | 10 | [6 empty] | bank
4e | Zaślepka do panewki | szt | 10 | [6 empty] | bank
4f | Śruba do panewki. Pełna rozmiarówka | szt | 10 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 4:
5 | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA, sterylna w składzie:
5a | Trzpień anatomiczny bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana. w minimum 8 rozmiarach (100-145 mm). | szt | 10 | [6 empty] | bank
5b | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu , powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40 - 72mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej oraz panewki z 3 lub 5 otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi. | szt | 10 | [6 empty] | bank
5c | Panewka wkręcana z gwintem na obrzeżu, wersja opcjonalna | szt | 10 | [6 empty] | bank
5d | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu III generacji, bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 28 lub 32 mm | szt | 10 | [6 empty] | bank
5e | Wkładka polietylenowa do głów XL wykonana z polietylenu III generacji, o rozmiarach wewnętrznych 36, 40 lub 44 mm | szt | 10 | [6 empty] | bank
5f | Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32 mm przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki | szt | 10 | [6 empty] | bank
5g | Głowa XL metalowa o średnicy 36, 40, 44mm wysokopolerowana (technologia LFIT), w 3 długościach szyjki | szt | 10 | [6 empty] | bank
5h | Zaślepka do panewki | szt | 10 | [6 empty] | bank
5i | Śruba do panewki. Pełna rozmiarówka | szt | 10 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 5:
6 | ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ, sterylna w składzie:
6a | Trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie, z centralizerem, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych, zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny, niezależnie od długości szyjki | szt | 5 | [6 empty] | bank
6b | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 36 do 70 mm zatrzaskiwana na głowę 22, 26 lub 28 mm | szt | 5 | [6 empty] | bank
6c | Głowa metalowa o średnicy 22, 26 lub 28 mm | szt | 5 | [6 empty] | bank
6d | Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu, o średnicy od 8 mm do 18 mm | szt | 5 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 6:
7 | ENDOPROTEZA REWIZYJNA KOLANA, sterylna w składzie:
7a | Element udowy rewizyjny stawu kolanowego , modularny. Jednoosiowy w AP. Anatomiczny, po 8 rozmiarów dla każdej ze stron. Umożliwiający podkładki udowe dystalne i tylne. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7b | Element piszczelowy, modularny, w 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową oraz przedłużek cementowanych i bezcementowych. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7c | Element piszczelowy polietylenowy | szt | 1 | [6 empty] | bank
7d | Wkładka polietylenowa TS (Total Stabilised) z PE III generacji. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7e | Przedłużka bezcementowa w srednicach 10-25 mm , co 1 mm, w długościach 100 i 150 mm. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7f | Przedłużka cementowa o srednicach 9 oraz 12 mm. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7g | Offset 2,4,6 oraz 8 mm, dający możliwość pozycjonowania implantu 360 stopni. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7h | Bloczek udowy dystalny 5,10,15 mm) i tylny (5,10 mm) | szt | 1 | [6 empty] | bank
7i | Bloczek piszczelowy 5 oraz 10 mm | szt | 1 | [6 empty] | bank
7j | Augment przynasadowy do kosci udowej oraz piszczelowej, symetryczne (udo) po 6 rozmiarów dla każdej ze stron oraz symetryczne 5 rozmiarów i asymetryczne po 4 rozmiary (piszczel) , w technologii drukowania 3D. Augment o budowie przypominającej strukturę kości na zewnątrz, oraz gładki wewnątrz, umożliwiający swobodę rotacyjną między augmentem a implantem. | szt | 1 | [6 empty] | bank
7k | Extender przedłużający trzpień | szt | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 7:
8 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach od 36 mm OD do 58mm OD , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . | szt | 17 | [6 empty] | bank
9 | Głowy polietylenowe wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. | szt | 17 | [6 empty] | bank
10 | Głowa metalowa 22,2 mm | szt | 1 | [6 empty] | bank
11 | Cement kostny 1 x 40 g | szt | 19 | [6 empty] | bank
12 | Cement kostny 1 x 40 g z antybiotykiem | szt | 19 | [6 empty] | bank
13 | Mieszalnik do cementu | szt | 1 | [6 empty] | bank
14 | Zestaw do płukania pola operacyjnego | szt | 1 | [6 empty] | bank
15 | Śruba do panewki. Pełna rozmiarówka | szt | 1 | [6 empty] | bank
16 | Cement rewizyjny z tobramycyną 40 g | szt | 1 | [6 empty] | bank
17 | Panewka hemisferyczna rewizyjna , wielootworowa, dostępna w średnicach zewnętrznych 48 mm - 80 mm, z możliwością zastosowania m.in. artykulacji dwumobilnej. | szt | 1 | [6 empty] | bank
18 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana, z możliwością śródoperacyjnego wyboru szyjki neutralnej lub z antetorsją. Stożek V40. | szt | 1 | [6 empty] | bank
19 | Panewka rewizyjna , anatomiczna (lewa i prawa) , dostępna w średnicach zewnętrznych 54 mm - 80 mm, dająca możliwość obnizenia centrum rotacji głowy oraz możliwość zastosowania m.in. artykulacji dwumobilnej. | szt | 1 | [6 empty] | bank
20 | Augment panewkowy do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki, oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w min. 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów, w średnicach zewnętrznych 46 - 66 mm (skok co 4 mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5 mm z możliwością ustawienia kątowego 18 stopni w każdym kierunku. | szt | 1 | [6 empty] | bank
21 | Element udowy bezcementowy - jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°, anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. 8 rozmiarów. | szt | 1 | [6 empty] | bank
22 | Część piszczelowa modularna, bezcementowa, z dodatkowymi bolcami fiksujacymi, uniwersalna, stop kobalt-chrom. 8 rozmiarów | szt | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU:
UWAGA:
- podanie składu endoprotez z wyszczególnieniem cen jednostkowych, nr katalogowych oraz nazwy własnej asortymentu
- termin przydatności/gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostawy
- utworzenie banku implantów wraz z przekazaniem instrumentarium w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu

## PAKIET II
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET II ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO, PŁYTKI KOMPRESYJNE
L.p. | Opis przedmiotu zamowienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowana nazwa własna asortymentu/ nr kat./ rozmiar | Producent/Kraj | Sposób realizacji
1 | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO, KŁYKCIOWA CEMENTOWA z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. w składzie:
1a | element udowy – jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°, anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. Pełna rozmiarówka | szt. | 5 | [6 empty] | bank
1b | część piszczelowa modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom. Pełna rozmiarówka | szt. | 5 | [6 empty] | bank
1c | wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS o grubości 9, 11, 13, 16 i 19mm, z możliwością poruszania się elementu udowego. W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm | szt. | 5 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 1:
2 | Komponent piszczelowy do tzw. Trudnych Kolan z możliwością dokręcania przedłużeń w składzie:
2a | taca | kpl | 1 | [6 empty] | bank
2b | przedłużka | kpl | 1 | [6 empty] | bank
2c | bloczek | kpl | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 2:
3 | System stabilizacji kości udowej i krętarza kości udowej typu Dall-Miles Cable System lub równoważny - 4 kpl. w składzie
3a | płytki kompresyjne 5-11 otworowe z nacięciami do linek 6-12 nacięć | szt. | 2 | [6 empty] | bank
3b | Linki o średnicy od 1,6 do 2,0 mm L=500mm z plecionki 49 drutów ze stali chrom-nikl-manganowej | szt. | 1 | [6 empty] | bank
3c | płytki krętarzowe do zespoleń krętarza większego z wykorzystaniem linek stalowych | szt. | 1 | [6 empty] | bank
3d | hak krętarzowy | szt. | 1 | [6 empty] | bank
3e | blokada | szt. | 2 | [6 empty] | bank
3f | kabel | szt. | 2 | [6 empty] | bank
RAZEM poz. 3:
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU:
UWAGA:
- termin przydatności/gwarancji - min. 12 miesiecy od daty dostawy
- utworzenie banku implantów wraz z przekazaniem instrumentarium w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu

## PAKIET III
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET III PŁYTKA PROMIENIOWA w kształcie litery T
L.p. | Opis przedmiotu zamowienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowana nazwa własna asortymentu/ nr kat./ rozmiar | Producent/Kraj | Sposób realizacji
1 | Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna,grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewaj kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 5 do 7 otworów.Tytan . Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Jeden śrubokręt do śrub 2.3 i 2.7 - krzyżakowy. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni | szt | 2 | [6 empty] | bank
2 | śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt | 2 | [6 empty] | bank
3 | śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm, tytan | szt | 1 | [6 empty] | bank
4 | śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt | 1 | [6 empty] | bank
5 | śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm. Tytan | szt | 1 | [6 empty] | bank
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU:
UWAGA:
- termin przydatności/gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostawy
- utworzenie banku implantów wraz z przekazaniem instrumentarium w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu

## PAKIET IV
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET IV AKCESORIA DO ARTROSKOPII BIODRA PRZY WYKORZYSTANIU NAPĘDU SHAVER FORMULA PRODUKCJI STRYKER
L.p. | Opis przedmiotu zamowienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowana nazwa własna asortymentu/ nr kat./ rozmiar | Producent/Kraj | Sposób realizacji
1 | Elektroda jednorazowa do artroskopii biodra | szt. | 20 | [6 empty] | bank
2 | Ostrze jednorazowe do artroskopii biodra | szt. | 20 | [6 empty] | bank
3 | Frez 4,0 mm jednorazowy | szt. | 20 | [6 empty] | bank
4 | Frez 5,5 mm jednorazowy | szt. | 10 | [6 empty] | bank
5 | Ostrze 4,0 mm różyczka | szt. | 10 | [6 empty] | bank
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU:
UWAGA:
- termin przydatności/gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostawy
- utworzenie banku implantów wraz z przekazaniem instrumentarium w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu

## PAKIET V
Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET V AKCESORIA (GROTOWKRĘTY, SZCZĘKI, KLAMRY) DO STABILIZATORA ZEWNĘTRZNEGO MONOTUBE
L.p. | Opis przedmiotu zamowienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowana nazwa własna asortymentu/ nr kat./ rozmiar | Producent/Kraj | Sposób realizacji
1 | Pręt Stabilizatora - niebieski | szt. | 1 | [6 empty] | na zamówienie
1a | Klamra Stabilizatora – niebieska na 4 groty | szt. | 4 | [6 empty] | na zamówienie
2 | Pręt Stabilizatora - czerwony | szt. | 1 | [6 empty] | na zamówienie
2a | Klamra Stabilizatora – czerwona na 4 groty | szt. | 4 | [6 empty] | na zamówienie
3 | Pręt Stabilizatora - złoty | szt. | 1 | [6 empty] | na zamówienie
3a | Klamra Stabilizatora – złota na 2 groty | szt. | 4 | [6 empty] | na zamówienie
4 | Grotowkręty do stabilizatora rozm.: fi 3 mm L=60-110 mm, fi 4 mm L=90-180 mm | szt. | 4 | [6 empty] | na zamówienie
5 | Grotowkręty do stabilizatora rozm.: fi 5 mm L=120-250 mm, fi 6 mm L=150-250 mm | szt. | 4 | [6 empty] | na zamówienie
6 | Szczęki na miednicę do stabilizatora | szt. | 1 | [6 empty] | na zamówienie
7 | Pręty węglowe do stabilizatora dł. 65 mm 400 mm | szt. | 1 | [6 empty] | na zamówienie
RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU:
UWAGA:
- realizacja na podstawie zamówień przesłanych faksem na 5 dni przed planowaną dostawą
- termin przydatności/gwarancji - min. 12 miesięcy od daty dostawy