Dotyczy: pop stepowanie o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawy materiałów i akcesoriów endoskopowych”, sprawa FZP.2810.47.2020.

Pytania do SIWZ

Pakiet nr IV

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie endoprotez o długości 5, 7, 9, 10 i 12 cm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 7, 8, 9 dopuści zaoferowanie endoprotez o długości 5, 7, 9, 10 i 12 cm.

Pakiet VI

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników z otworem o wymiarach 22 x 27 mm
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o śr. 1,8 mm, szerokość rozwarcia 5,0 mm, pojemność 2,0 mm3, szczypiec o śr. 2,4 mm, szerokość rozwarcia 8,0 mm, pojemność 9,0 mm3, szczypiec o śr. 2,8 mm, szerokość rozwarcia 8,9 mm, pojemność 13,0 mm3, znaczniki czarne, białe lub szare.
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o śr. 0,33 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, i 32 mm, średnica 2,4 mm, długość 2300 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o śr. 2,4 mm.
5. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o śr. 2,4 mm, średnica igły 0,6 mm, długość igły 6 mm.