**Pytania do postępowania FZP.2810.13.2020**

**Cz. I**

1. Czy Zamawiający dopuszcza podzielenie terminu zamówienia na 2 etapy?

1 etap – wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz kanalizacji kablowej wraz z liniami kablowymi – termin 29.05.2020r.

2 etap – zabudowa rozdzielnicy elektrycznej – termin 90 dni od dnia podpisania umowy

2. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w zapisach umowy i wprowadzenie dodatkowego punktu w paragrafie 7 ograniczającego kary umowne do wysokości nie większej niż np. 10% wartości zamówienia ?

3. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zamówienia w trakcie trwania umowy ze względu na panującą pandemię koronawirusa ?

4. Obecne utrudnienia spowodowane koronawirusem powodują problemy z dostępem do materiałów oraz ich terminowych dostaw. Prosimy Państwa o rozważenie możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia lub zgodnie z naszą sugestią podzielenie go na 2 etapy.

**Cz. II**



**Cz. III**

1. Pomiędzy budynkami stacji transformatorowych a budynkiem szpitala , prowadzone są aktualnie prace w zakresie nowych dróg , parkingów oraz zieleni , czy Zamawiający przewiduje przerwanie aktualnie prowadzonych prac tak aby podczas realizacji przedmiotu tegoż zadania nie uszkodzić powstałych nowych nawierzchni ?

2. Czy Zamawiający wyłączy z zakresu gwarancji tego zadania, wszelkie wady powstałe w obecnie realizowanych nawierzchniach (drogi asfaltowe , parkingi z kostki , tereny zielone).

3. Czy Zamawiający po przekazaniu placu budowy zapewni Wykonawcy wyłączne dysponowanie terenem na którym ten będzie prowadził linie kablowe oraz kanalizację którą należy wykonać w przedmiocie zamówienia ?

4. Czy na czas wymiany rozdzielni głównej budynku B , Zamawiający dopuszcza wyłączenie obiektu z użytkowania ? Jeżeli nie to czy Wykonawca w swoim zakresie ma zagwarantować zasilanie rezerwowe ?