|  |
| --- |
| Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania - 1 szt. |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji: 2020** |  |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. **Wymagania ogólne**
 |
|  |

|  |
| --- |
| Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, w formie plecaka ULV wytwarzające cząsteczki rozproszonej cieczy w postaci mgły w przedziale 0-50 μm.  |

 | TAK |  |
|  | Zbiornik na środek do dezynfekcji do 10L. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220V o mocy silnika 1200W | TAK |  |
| 1. Do
 | Regulacja przepływu od 50-750ml/min. | TAK |  |
|  | Zasięg pracy 6-7m | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z pełnym zbiornikiem płyny nie może przekraczać 15kg | TAK |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.  | TAK |  |
| 1.
 | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem postępowania. Wykonawca przeprowadzi prezentację produktu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie polski (dołączyć autoryzacje). | TAK |  |
| **II. Inne** |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy. | Tak, podać i opisać |  |

|  |
| --- |
| Płyn do dezynfekcji 1x20 L, 3 x 5 L szt. |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji: 2020** |  |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **I. Wymagania ogólne** |
| 1. | Płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni z nanocząsteczkami srebra. Opakowania 5L i 20L | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych | TAK |  |
| 3.  | Właściwości preparatu: antybakteryjne, antygrzybiczne, przeciwwirusowe, odkażające, neutralizujące zapachy, niealergizujące. | TAK |  |
| 4. | Preparat bez substancji żrących, nie niszczący powierzchni dezynfekowanych. | TAK |  |
| 5. | Produkt ekologiczny. | TAK |  |
| 6. | Gotowy do użycia |  |  |
| 7. | Przydatność do użycia do min. 1 roku | TAK |  |
| 8. | Działanie dezynfekujące utrzymuje się długiej funkcji czasu  | TAK |  |
| 9. | Atest PZH.  | TAK |  |