**Zapytania – FZP.2810.03.2020**

**I**

Dot.pak.VI

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek koszyków o długości 110cm zamiast koszyków dł. 90cm?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszyków w rozmiarach 3 i 4F o długości 90 lub 110cm?"

**II**

Pytanie nr 1 do pakietu nr VII, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 2 do pakietu nr VII, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

**III**

Dotyczy Pakietu Nr VI , zestawu nr 1

Czy Zamawiający dopuści koszyki typu „DORMIA” wiodącego producenta na rynku – renomowanej firmy Boston Scientific o następujących parametrach w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo:

- kosz wykonany z nitinolu

- czteroprzewodowy kosz z atraumatyczną końcówką

- odłączony ergonomiczny uchwyt

- dostępny w rozmiarach 1.9Fr, 2.4Fr, 3.0 Fr

- średnica kosza 12 mm lub 16mm

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w punkcie 1 zadania 1 SIWZ

**IV**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, pozycja 4 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14FR długość 46 cm . Pozostałe parametry bez zmian?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 koszulki dostępowej w rozmiarze 12/14FR długość 24 cm równocześnie z rozmiarem 12/14Fr długość 46 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian?

**V**

Pakiet VII, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej taśmy z gładkimi brzegami nie wymagającymi osłonek, jednorazowej, całkowicie niewchłanialnej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm, jednorodna na całej długości, gramatura 65-75 g/m2, grubość ok. 0,54mm, szerokość 9-13mm; końce taśmy zakończone dwiema pętelkami o długości 25cm ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione?

Pakiet VII, poz. 1: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Pakiet VII, poz. 1: Prosimy o potwierdzenie, że wraz ze składaną ofertą należy złożyć 1 szt. taśmy w celu oceny jakości oraz wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy w celu zaprezentowania oferowanego asortymentu?

**VI**

Czy Zamawiający w pak VI w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Koszyk "DORMIA" wymogi: 4 płaskie druty, posiadający rozbieralną rączkę, możliwość wysunięcia koszyczka z koszulki, ramiona kosza w równoległym ułożeniu (sterylny) j. u. od CH-2,5 do CH-4 dł. 90 cm?