**Zapytania do postępowania FZP.2810.64.2019**

**Część I**

Pakiet nr 1 pozycja 1 :

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna z akrylu hydrofilnego pakowane z dołączonym injectorem, kartridżem, jednoczęściowa, posiada dwie części haptyczne zmodyfikowane C wykonana z materiału hydrofilnego, stopień uwodnienia 26%. Dioptraż od +5,0D do +30,00D w zakresie od +5,00D do +15,00D co 1,0D, od +15,00D do +30,00D co 0,5D od +25,00D do +30,00D co 1,0D. Średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 12,5mm. Angulacja 5 stopni. Implantacja przez dołączony jednorazowy injector 2,2mm-2,8mm+ kartridż.

Pakiet nr 1 pozycja 2 :

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna z akrylu hydrofobowego z filtrem światła niebieskiego. Jednoczęściowa asferyczna, dwie części haptyczne typy zmodyfikowane C, z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego. Zakres dioptrażu od +5,0D do +30,00D co 0,5D. Średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13mm. Angulacja 0 stopni. Implantacja przez cięcie 2,2mm przy pomocy jednorazowego zestawu zawierającego injector+ kartridż.

Pakiet nr 1 pozycja 3 :

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D;4,25D;5,00D;5,75D Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm+ kartridż.

**Część II**

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I w pozycji 1 soczewkę wewnątrzgałkową wraz z jednorazowym zestawem do implantacji pakowanym osobno (nie w jednym pudełku z soczewką)?

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I w pozycji 2 soczewkę wewnątrzgałkową z akrylu hydrofobowego z filtrem światła niebieskiego, wraz z jednorazowym zestawem do implantacji pakowanym osobno (nie w jednym pudełku z soczewką), o zakresie dioptrażu od +1,0 D do +30,0 D, dostępność: od +1,0 D do +10,0 D i od +27,0 D do +30,0 D co 1,0 D, od +10,0 D do +27,0 D co 0,5 D?

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I w pozycji 3 soczewkę toryczną o zakresie mocy cylindra od +1,25 D do +5,75 D, dostępna co 0,75 D, posiadającą tylną kwadratową krawędź 360° i nieokreślony moduł Younga?

Pyt. 4

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu I pozycję 3 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Pyt. 5

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie wzoru umowy następujących zapisów dotyczących banku soczewek:

1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu soczewek oraz warunków jego przechowywania.

5. Co pół roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych do banku. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.

6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia banku soczewek upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 5 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a bank soczewek uzupełniony do stanu wyjściowego.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Pyt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu przydatności dostarczanego asortymentu do 12 miesięcy od daty dostawy?

Pyt. 9

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 Wzoru umowy do 0,1% wartości netto niedostarczonej partii towaru.

Pyt. 10

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 2 Wzoru umowy do 0,1% wartości netto przedmiotu reklamacji.

Pyt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 4 Wzoru Umowy do 5% wartości netto nierealizowanej części umowy?

Pyt. 12

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie we Wzorze Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Część III**

1. (pakiet nr 3 poz. 10)Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe wielorazowe w opakowaniu 6 szt?

2. (pakiet nr 4, poz. 6)Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent o rozmiarze 1,75mm lub 2,5mm?

**Część IV**

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 1 nóż okulistyczny typu SLIT, przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea) szerokość ostrza 2,85 mm?

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 2 nóż okulistyczny typu SLIT; szerokość ostrza 3,0mm; zagięty przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea)?

**Cześć V – z dnia 17.12.2019**

1. Czy w Pakiecie nr III poz. 1 Zamawiający dopuści nóż tradycyjny nóż SLIT zagięty, dwustronnie ostrzony, typu CLEAR CORNEA?