## Opis
Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | System uzdatniania powietrza metodą promieniowej jonizacji katalitycznej - system kasetonowy | 2 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
System uzdatniania powietrza metodą promieniowej jonizacji katalitycznej - system kasetonowy
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE - TAK/NIE, podać wartość, zakres wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli
I. Parametry ogólne
1 | Stacjonarny system dezynfekcji i aktywizacji powietrza. | Tak
2 | Urządzenie montowane w suficie podwieszanym w miejsce kasetonu | Tak
3 | Aktywna technologia promieniowej jonizacji katalitycznej z powłoką hydrofilową | Tak
4 | Urządzenie wyposażone w filtr wstępny do zabezpieczenia wentylatora i wyłapywania dużych cząstek | Tak
5 | Tryb pracy urządzenia 24/7/365 bez konieczności przestojów. | Tak
6 | Urządzenie wykorzystujące technologię NCC, która redukuje nieprzyjemne zapachy, widoczny dym oraz populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach. | Tak
7 | Zaawansowany proces utleniania poprzez światło UV oraz fotokatalizator. | Tak
8 | Likwidacja zanieczyszczeń powietrza do 99,999%. | Tak
9 | Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni pomieszczenia w którym pracuje | Tak
10 | Wybór wielkości obsługiwanych powierzchni od 16 do 130 m2 | Tak
11 | Urządzenie bazujące na technologii zimnej plazmy | Tak
12 | Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń dezynfekowanych. | Tak
13 | Urządzenie wykonane w oparciu a materiały o wysokiej odporności na promieniowanie UV | Tak
14 | Urządzenie z możliwością rozbudowy o dodatkową funkcję ozonatora do ozonowania pomieszczeń w czasie nieobecności osób w pomieszczeniu | Tak
15 | Urządzenie wykonane nanotechnologii pokryte specjalną powłoką z nanocząstkami – potwierdzić certyfikatem | Tak
16 | Możliwość doposażenia urządzenia w pilot zdalnego sterowania | Tak
17 | Możliwość doposażenia w dedykowany system weryfikujący stan matrycy hydrofilowej i informujący o konieczności jej wymienienia | Tak
II. Specyfikacja techniczna urządzenia
18 | Zasilanie 120/230 VAC, 50/60 Hz. | Tak
19 | Temperatura pracy urządzenia max. Do 65 Stopni C. | Tak
20 | Wymiary max. 610x 610 x 130 mm. | Tak
21 | Waga max. 6 kg. | Tak
22 | Certyfikat CE | Tak
23 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie polski (dołączyć autoryzacje) | Tak
24 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak
25 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | Tak
26 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | Tak
27 | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak
III. Wymogi formalne
28 | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczonego urządzenia. | Tak
29 | Gwarancja min. 24 miesięcy. | Tak
30 | Czas reakcji serwisu max 48h. | Tak
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy