Nr sprawy: FZP.2811.300.2023                                                                                                                   Siedlce 21.04.2023 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy postępowania pn: Dostawa licencji na program do opisu kardiologicznych badań SPECT dla systemu syngo.via.

Do realizacji niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów Ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08 – 110 Siedlce, NIP: 821 25 77 607, REGON 141944750

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom wskazanym poniżej przez Zamawiającego.

Wymagane parametry funkcjonalne i techniczne:

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIEMENS : Licencja na program do opisu kardiologicznych badań SPECT dla systemu syngo.via: syngo.MI Kardiologia 4DM #1 14423733 - 1 licencjacka pływająca. syngo.MI Cardiology 4DM oferuje narzędzia dla radiologów i lekarzy medycyny nuklearnej do oceny pacjentów z chorobami serca, takimi jak choroba wieńcowa. Ułatwia wizualizację i ocenę badań serca PET lub SPECT przy użyciu znaczników, takich jak rubid, amoniak, FDG, sestamibi, tetrofosmina i chlorek talu. Zawiera Corridor 4DM 2018 do półilościowej analizy obrazów perfuzji mięśnia sercowego oraz syngo.MBF do bezwzględnej ilościowej analizy przepływu krwi w mięśniu sercowym Moduły oprogramowania: - syngo.MI Cardiology 4DM zapewnia kompleksowy zestaw parametrów kwantyfikacji do oceny obrazów perfuzji mięśnia sercowego bramkowanych lub niebramkowanych PET lub SPECT. Półautomatyczne generowanie parametrów, w tym frakcji wyrzutowej, pogrubienia ścian, oceny ubytku perfuzji, oceny żywotności mięśnia sercowego z obrazów PET oraz oceny stopnia rozbieżności między żywotnością mięśnia sercowego a perfuzją. Dedykowane narzędzia do oceny kontroli jakości danych PET lub SPECT są dostarczane wraz z możliwością raportowania zgodnego z ASNC i ICANL. - syngo.PET Myocardial Blood Flow umożliwia wizualizację, ocenę i kwantyfikację dynamicznych obrazów PET uzyskanych za pomocą amoniaku lub rubidu. Korekta aktywności resztkowej skanów amoniaku skraca czas między odpoczynkiem a badaniami stresu, zwiększając w ten sposób przepustowość kliniczną. Przedstawia obok siebie porównanie dynamicznych obrazów PET spoczynku i stresu, a rezerwa między nimi jest reprezentowana przez stosunek wartości spoczynku do stresu. Normalizuje badania spoczynkowe za pomocą iloczynu tętna spoczynkowego i skurczowego ciśnienia krwi. Wyświetla czynniki zewnętrzne na wykresach biegunowych i w tabeli wyników. Wymagane : 3 dni szkoleń | 1 szt. |  |  |  |  |

UWAGA: do oferty proszę dołączyć podpisane oświadczenie jak w załączeniu. Na dostawę Licencji zawarta zostanie umowa – wzór w załączeniu.

termin realizacji: proszę określić- pilne

warunki płatności: przelew po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.

sposób dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

warunki gwarancji : proszę określić.

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: ozp@szpital.siedlce.pl w terminie do dnia 27.04.2023 r.

sprawę prowadzi:

Dariusz Chrupek                                                                                                              Z poważaniem:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel. kont.  0.25  640 33 75

fax.           0.25  640 32 85

e-mail: dchrupek@szpital.siedlce.pl