**Zapytania do postępowania FZP.2810.42.2019**

**1.** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie I – Materiały medyczne do wykonywania operacji kręgosłupa w punkcie 6. Klatka szyjna implant:

-materiał PEEK

- anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego

- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów

- obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji

- szerokości klatki 14mm głębokość 13 mm

- wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8 mm

- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia

- mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór

-wypełniony substytutem kostnym.