Załącznik nr 2

**Formularz asortymentowo – cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamówienia, wymagania** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** | **Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj** |
| 1. | **Strzykawki 3-częściowe j.u.** z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy z pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor, oraz Medima. | 3ml | szt. | **1 200** |  |  |  |  |  |
| 2. | **Strzykawki 3-częściowe j.u.** z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor oraz Medima. | 5ml | szt. | **2 350** |  |  |  |  |  |
| 3. | **Strzykawki 3-częściowe j.u.** z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor oraz Medima. | 10ml | szt. | **2 000** |  |  |  |  |  |
| 4. | **Strzykawki 3-częściowe j.u.** z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna), sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor oraz Medima. | 20ml | szt. | **10 000** |  |  |  |  |  |
| 5. | **Strzykawki 3-częściowe j.u.** z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna), sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor oraz Medima. | 50ml | szt. | **82 100** |  |  |  |  |  |
| 6. | **Strzykawki 3-częściowe j.u. do podawania leków światłoczułych**  z końcówką LUER -LOCK, tłok zakończony czarną gumą, szczelnie przylegający do korpusu, płynność przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), niezawodność współpracy pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna), sterylne. Muszą być kompatybilne (współpracować) z posiadanymi przez Szpital pompami infuzyjnymi: produkcji B. Braun, Ascor oraz Medima. | 50ml | szt. | **39 000** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zamawiający wymaga złożenia prób oferowanego asortymentu w ilości po 10 szt. każdej z 6 pozycji.**