
**PYTANIA DO POSTĘPOWANIA FZP.2810.22.2019**

**Część I**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr VI**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr VI niżej opisanego zestawu do operacji oka?

* 1 ręcznik do rąk
* 1 serweta okulistyczna 150 x 140cm, torebka na płyny 30x20cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140cm

Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, posiadającego właściwości antystatyczne zapewniające bezpieczeństwo podczas operacji przy użyciu napięcia elektrycznego i właściwości absorpcyjne na poziomie zapewniającym komfort użytkownika (pacjenta, lekarza operującego)

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr VI**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr VI niżej opisanego zestawu do operacji oka?

* 1 ręcznik do rąk
* 1 serweta okulistyczna 150 x 140cm, torebka na płyny 30x20cm, z owalnym otworem 3,5 x 6,5cm, folią operacyjną 8x10cm, z 3 sztywnikami wokół otworu
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140cm

Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, posiadającego właściwości antystatyczne zapewniające bezpieczeństwo podczas operacji przy użyciu napięcia elektrycznego i właściwości absorpcyjne na poziomie zapewniającym komfort użytkownika (pacjenta, lekarza operującego)

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr IX poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr IX poz. 1 niżej opisanego zestawu?

* 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm
* 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii
* 2 fartuchychirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy
* 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 90cm
* 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przeźroczystej folii , typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym . Ø 140cm
* 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml
* 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml
* 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm
* 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml
* 2 strykawki 3cz. Luer 10ml
* 4 ręczniki do rąk 30x34cm
* 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm
* 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem

**Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr IX**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr X poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr IX poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta na stolik instrumentaruszki 150x240cm, stanowiąca owinięcie zestawu – 1 szt
2. Serweta angiograficzna 240x380cm z 4 otworami samoprzylepnymi: 2 otwory zewnętrzne o wymiarach 7x12cm, 2 otwory wewnętrzne o średnicy 11cm, otoczne warstwą chłonną super absorpcyjną o wymiarach 140x150cm, części boczne serwety wykonane z przezroczyste folii PE 60x380cm – 1 szt.
3. Ręcznik chłonny celulozowy 30,5 x 34cm – wzmocniony nicią nylonową – 2 szt.
4. Osłona foliowa na RTG z gumką o średnicy 140cm – 2 szt.
5. Miska medyczna poj. 250ml – 2 szt.
6. Gąbka do mycia i dezynfekcji (gąbka o wymiarach 4x3,5cm + szpatułka 20cm) – 1 szt.
7. Strzykawka j.u. poj. 10ml, 3-częściowa Luer – 1 szt.
8. Strzykawka j.u. poj. 20ml, 3-częściowa Luer-Lock – 2 szt.
9. Strzykawka j.u. poj. 10ml, 3-częściowa Luer-Lock – 2 szt.
10. Igła j.u. 0,8x40 (21G) – 1 szt.
11. Igła j.u. 1,2x40 (18G) – 1 szt.
12. Fartuch chirurgiczny włóknowy z wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar L – 1 szt.
13. Fartuch chirurgiczny włóknowy z wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar XL – 2 szt.

**Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr X poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr IX poz. 2 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta na stolik instrumentaruszki 150x240cm, stanowiąca owinięcie zestawu – 1 szt
2. Serweta angiograficzna 240x380cm z 4 otworami samoprzylepnymi: 2 otwory zewnętrzne o wymiarach 7x12cm, 2 otwory wewnętrzne o średnicy 11cm, otoczne warstwą chłonną super absorpcyjną o wymiarach 140x150cm, części boczne serwety wykonane z przezroczyste folii PE 60x380cm – 1 szt.
3. Serweta samoprzylepna 75x90cm – 3 szt.
4. Ręcznik chłonny celulozowy 30,5 x 34cm – wzmocniony nicią nylonową – 2 szt.
5. Osłona foliowa na RTG z gumką o średnicy 140cm – 3 szt.
6. Miska medyczna poj. 250ml, niebieska – 1 szt.
7. Miska medyczna poj. 500ml, przezroczysta – 1 szt
8. Miska medyczna poj. 2500 ml z uchwytami na prowadnik – niebieska – 1 szt.
9. Podkład chłonny nieprzemakalny 60x40cm – 1 szt.
10. Kompres gazowy 17nitek, 12wartsw, brzegi podwójnie zawijane ES 10x10cm – 100 szt.
11. Strzykawka j.u, poj. 20ml, 3-częściowa Luer-niebieski tłok, 2 szt.
12. Strzykawka j.u. poj. 20ml, 3-częściowa Luer-Lock – zielony tłok – 2 szt.
13. Strzykawka j.u. poj. 10ml, 3-częściowa Luer-Lock – 1 szt.
14. Strzykawka j.u. poj. 20ml, 3-częściowa Luer – 1 szt.
15. Strzykawka j.u. poj. 5ml, 3-częściowa Luer – 1 szt.
16. Igła j.u. 07x30 (22G) – 1 szt.
17. Igła j.u. 1,2x40 (18G) – 2 szt.
18. Skalpel bezpieczny ostrze nr 11 – 1 szt.
19. Kleszcze Halstead Mosquito j.u. 15cm, zagięte, metalowe, czerwone oznaczenie części chwytnej, oznaczenie laserowe CE o wyrobu jednorazowego – 2 szt.
20. Opska elastyczna 15cm x 5m o dużym stopniu ucisku – 4 szt.
21. Osłona foliowa na przewody 15x250cm, składana teleskopowo z taśmą samoprzylepną, wyposażona w 2 elastyczne pierścienie bezlateksowe – 1 szt.
22. Fartuch chirurgiczny włóknowy z wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar L – 1 szt.
23. Fartuch chirurgiczny włóknowy z wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar XL – 1 szt.

**Część II**

Pakiet III, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2?

Pakiet III, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm ?

Pakiet V, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Pakiet V, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów. Serweta wykonan z dwuwarstowowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Pakiet V, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Pakiet V, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch endoskopowy dostępny tylko w rozmiarze L?

Pakiet V, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Pakiet XIII

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną w kształcie walca w rozmiarze 90x100cm?

**Część III**

Pakiet nr II – Załącznik nr 1.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do zabiegów na stopie o składzie i wymiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego z pakowaną osobno:

- 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm

Minimalna ilość zestawów w opakowaniu handlowym 5 szt, ilość taśm samoprzylepnych w opakowaniu handlowym 100 szt.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do otolaryngologii o składzie i wymiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego posiadającego w swoim składzie:

- ręczniki celulozowe o wymiarach 30 x 33cm

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do laparoskopii wzmocnionego o składzie i wymiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30 x 33cm , pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.

Pozycja 5, 6. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych obłożeń operacyjnych wzmocnionych w obszarach krytycznych wzmocnieniem o gramaturze min. 110g/m2.

Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia pola operacyjnego do zabiegów artroskopii stawu kolanowego o składzie i wymiarach zgodnych z wymogami Zamawiającego posiadającego w swoim składzie:

1 x fartuch chirurgiczny L

2 x fartuch chirurgiczny XL

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33cm

i nie posiadającego w swoim składzie: 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm.

Pozycja 15. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na podłokietnik pakowanych sterylnie a’ 2 szt. Cena zostanie podana za 1 sztukę podłokietnika.

Pakiet nr III.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych o wymiarach 30 x 33cm.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na przewody o wymiarach 14 x 250cm.

Pakiet nr IV.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 i wymiarach 75cm x 90cm (wzmocnienie pad chłonny 36x90 cm)

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 i wymiarach 150cm x 240cm (wzmocnienie pad chłonny 75x50 cm)

Lub

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety operacyjnej wykonanej z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 i wymiarach 175cm x 200cm (wzmocnienie pad chłonny 50x75 cm)

Pozycje 1 - 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych serwet operacyjnych wykonanych z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze min. 55g/m2.

Zapisy Wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Część IV**

Pakiet II, poz. 7,9

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu nr II pozycji 7 – zestaw do cesarskiego cięcia i 9 -zestaw podstawowy i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Część V**

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

**Pakiet nr III poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników celulozowych do rąk w rozmiarze 50x40cm?

**Pakiet nr III poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze min. 35 g/m2, pakowany z dwoma ręczniczkami z włókniny kompresowej 40x20cm?

**Pakiet nr III poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 15x250cm?

**Pakiet nr VIII poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu o następującym składzie?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serweta na stół narzędziowy wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g/m2 | 150x90 cm | 1 szt. |
| Pokrowiec na kończynę dolną wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 | 120x80 cm | 1 szt. |
| Tupfery kula, 17N | 30x30 cm | 5 szt. |
| Kompresy włókninowe 40 g/m2 4w | 10x20 cm | 5 szt. |
| Kompresy włókninowe 40 g/m2 4w | 7,5x7,5 cm | 10 szt. |
| Nożyczki metalowe j.u. do cięcia pępowiny |  | 1 szt. |
| Podkład celulozowy pod pośladki rodzącej | 90x60cm | 1 szt. |
| Serweta z włókniny kompresowej | 80x60 cm | 1 szt. |
| Nożyczki metalowe do cięcia krocza j.u. | 18cm | 1 szt. |
| Korcang | 24 cm | 1 szt. |
| Nerka tekturowa | 25x15x4cm | 1 szt. |
| Rękawice lateksowe | Rozmiar M | 2 szt. |
| Czapeczka dla noworodka |  | 1 szt. |
| Centymetr |  | 1 szt. |
| Zaciski do pępowiny |  | 2 szt. |
| Kocyk flanelowy |  | 1 szt. |

+ dodatkowo poza zestawem będzie dostarczany fartuch w rozmiarze L, o gramaturze min. 35 g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z poliestru, tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep.

**Pakiet nr VIII poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nerki tekturowej w rozmiarze 25x15x4 cm w miejsce nerki tekturowej 20x20cm? Oferowany przez nas rozmiar jest rozmiarem standardowym, zazwyczaj spotykanym na blokach operacyjnych.

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

**Część VI**

1. Dotyczy pakietu III pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ręcznika celulozowego w rozmiarze nieznacznie różniącym się od wymaganego tj. 30x40cm pakowane a’2 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Dotyczy pakietu III pozycja 3 i 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 35 g/m2, pakowanego z 2 ręcznikami wiskozowymi. Pozostałe parametry bez zmian.

**Część VII**

1. Czy zamawiający w pakiecie nr VII dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowych zawierający:

- Obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt.

- Obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm bez worka z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt.

- rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt.

- Miarka/ cyrkiel czyli urządzenie do pomiaru odległości iniekcji od rąbka - 1 szt.

- Papierosy zwane pałeczkami – 2 szt. ?

**Część VIII**

1. (pakiet nr VII )Czy Zamawiający zestaw o poniższym składzie :

- serweta SMS 50g 50x50cm z folą chirurgiczna i otworem 5x7cm – 1 x

- serweta FS2 60x60cm do owinięcia- 1x

- paryczek z watą 15 cm 2x

- rozwórka 1x

- miarka 1x

- pean 1x

- kubek 60ml 1x

2. (pakiet nr VII) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy a do tego czasu dostawa zestawów o podobnym składzie?

3. (pakiet nr VII) Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu składani ofert do dnia 17.04? Prośbę swoją motywujemy koniecznością wyprodukowania oraz poddania sterylizacji wymaganych próbek.

**Część IX**

Pak 1 poz. 7

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 6 dopuści serwetę pod pośladki wykonaną z ekologicznej włókniny na bazie roślinnej? Reszta zgodnie z SIWZ

Pak1 poz. 3.

Zwracamy się pytaniem czy Zamawiający dopuści w tej pozycji serwetę do zabiegów kardiochirurgicznych i brzusznych z folią operacyjną o wymiarze 78x43 zamiast 78x48cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pak 1 poz. 1 i 3

Zwracamy się pytaniem czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga obłożeń z folią z jodoforem w warstwie klejącej a nie jodoformem?

**Część X**

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie III Pozycji 3,4 Fartuch chirurgiczny sterylny j. u.roz. L, XL. Wymogi: pełnobarierowy, gramatura minimum 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, wzmocnienie przodu fartucha i rękawów (przedramiona) eliminujące ryzyko przemakania podczas najbardziej mokrych zabiegów, ręcznik celulozowy do rąk pakowany osobno w opakowanie papier-folia, pozostałe parametry w granicach określonych przez Zamawiającego?

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie III Pozycji 5

Pokrowiec na przewody (rękaw foliowy na kamerę) wymiar: 14x250cm, zapakowany, sterylny (zamiast 13x250 cm)?

Pytanie nr 3

Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy w Pakiecie VI w pozycji 1 „Zestaw do operacji oka sterylny” dopuści serwetę główną-okulistyczną wykonaną z miękkiej, paroprzepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny typu smms/sms, o gramaturze min. 45g/m2 w rozmiarze 100x100 cm z otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną, kieszonka na płyny dołożona do zestawu. Pozostałe wymagania i skład zestawu zgodnie ze specyfikacją.?

Pytanie nr 4

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie IX Pozycji 1 „Zestawu do angiografii” o następującym składzie:

1 x serweta na stolik zabiegowy o wym. 150x190 cm, w części centralnej wzmocnienie o wym.

60-70 x 190 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego,

1 x Serweta angiograficzna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 220x330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami udowymi w kształcie koła o śr. 12 cm, po obu stronach przezroczysta folia na panel sterowniczy o wym. 60x330cm, dodatkowa warstwa chłonna wokół pola zabiegowego 100x150 cm, gramatura serwety w strefie niekrytycznej min. 54 g/m2,

2 x ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm, 1 x powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 85x90cm,

1 x powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 105x105cm,

1 x powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 100x90cm,

1 x powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 120x120cm,

15 x kompresy z gazy 10x10cm, 8-warstwowe

1 x skalpel nr 11 z rączką i nasadką/osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE,

1 x miska na prowadnik o poj. 2500 ml, niebieska, z widocznymi wrąbkami blokującymi prowadnik przed wyślizgnięciem się z miski,

1 x miska niebieska o poj. 250 ml z podziałką,

1 x miska przezroczysta o poj. 250 ml z podziałką,

1 x kleszczyki plastikowe proste min. dł. 19 cm,

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny typu SMS o gram. min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny typu SMS o gram. min. 44 g/m2, mankiety z bawełny.

2 x strzykawka 3-częściowa nakręcana typu luer lock 10 ml 2 x strzykawka 3-częściowa nakręcana typu luer lock 20 ml.

Chcielibyśmy zauważyć, że Zamawiający obecnie pracuje na naszych produktach i nie zgłaszał reklamacji?

Pytanie nr 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie IX Pozycji 2 „Zestawu do wertebloplastyki” o następującym składzie:

1 x Serweta zabiegowa 220x300 cm wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMS/SMS, gramatura min. 45g/m2, z przeźroczystą foliową wstawką 60x300 cm po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego, serweta posiada 1 otwór 12x20 cm otoczony taśmą lepną, odległość od krawędzi górnej do części centralnej otworu 85 cm, dookoła otworu warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu 3-warstwowego o rozm. 97,5x150 cm,

1 x fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,

1 x Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,

1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 105x105cm,

1 x Powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 85x90cm,

1 x Powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 120x120cm,

1 x Powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 100x90cm,

10 x Kompresy z gazy 10 x 10cm, 8-warstwowe,

1 x Strzykawka 2-częściowa nakręcana typu luer lock 10 ml,

1 x Strzykawka typu luer 5 ml,

2 x Serwetki do rąk 30x30 cm,

1 x Skalpel roz. 11 z rączką i nasadką/osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE,

1 x Kleszczyki plastikowe proste min. dł. 19 cm,

1 x serweta na stolik zabiegowy o wym. 150x190 cm chłonna w części wzmocnienia 60-70x190 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego.?

**Część XI**

pakiet 9 poz 1 Pytanie 1

-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Prześcieradła do okrycia chorego wykonane z włókniny SMS o wym. 240x350cm z 2 okrągłymi otworami o śr. 14cm podklejone delikatną folią przylepną, sam otwór 7,5cm, otoczone warstw chłonną o wymiarach 100x280cm.Folia z 2 stron służąca do zabezpieczenia pulpitu o wymiarach 70x350 cm . SMS, SMP absorwing, PE- Folie

pakiet 9 poz 1 i 2 Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Fartuchów L i XL wykonanych z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 43 g/m2 ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

pakiet 9 poz 1 Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie powłoki ochronnej prostokątnej w rozm.110x130cm?

pakiet 9 poz 1 Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie powłoki ochronnej w rozm.140x140cm?

Pakiet 9 poz.1 i 2 Pytanie 5

W związku z faktem że zestawy obłożeń do zabiegów , składane są na indywidualne życzenie Zamawiającego a proces sterylizacji produktu musi wynosić min. 2 tygodnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dostarczenia próbek zestawów w wersji niesterylnej co również umożliwi Zamawiającemu potwierdzić, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w specyfikacji asortymentowo – cenowej ?

pakiet 10 poz 1 i 2 Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Fartuchów L i XL wykonanych z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 43 g/m2 ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 10 poz.1 i 2 Pytanie 2

W związku z faktem że zestawy obłożeń do zabiegów , składane są na indywidualne życzenie Zamawiającego a proces sterylizacji produktu musi wynosić min. 2 tygodnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość dostarczenia próbek zestawów w wersji niesterylnej co również umożliwi Zamawiającemu potwierdzić, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w specyfikacji asortymentowo – cenowej.

**Część XII**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru

2. W przypadku przekroczenia terminu rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu reklamacji

**Część XIII**

Dotyczy Pakiet nr III, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli kieszeń jednokomorową?

Dotyczy Pakiet nr III, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe o wymiarze 30cm x 40cm, pakowane a’ 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 10500 op. a’2 szt.?

Dotyczy Pakiet nr III, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami.

Dotyczy Pakiet nr III, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami.

Dotyczy Pakiet nr III, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm?

Do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.