**Pytania do postępowania FZP.2810.06.2019**

Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny typu SLIT, przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea) szerokości ostrza 2,85 mm?

Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny typu SLIT; szerokość ostrza 3,0 mm; zgięty przeznaczony do cięcia czysto rogówkowego (typu Clear Cornea)?

|  |
| --- |
| 1. **(pakiet nr 3 poz. 10)**Czy Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe wielorazowe w opakowaniu 6 szt?
2. **(pakiet nr 4, poz. 1)**Czy przez „krawędź tnąca nierównoległa do powierzchni ostrza” Zamawiający rozumnie noże posiadające krawędź tnącą przechodzącą poza najszerszą część ostrza?
3. **(pakiet nr 4, poz. 6)**Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent o rozmiarze 1,75mm lub 2,5mm?
 |

1. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewki o dł. całk. 12,5mm implantowane jednorazowym zestawem implantacyjnym (jednorazowy kartridż + jednorazowy injector) - zapakowanym sterylnie oddzielnie?

2. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści do implantacji soczewek jednorazowy zestaw implantacyjny (jednorazowy kartridż + jednorazowy injector) - zapakowanym sterylnie oddzielnie?

3. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 poz. 3 do odrębnego zadania?

4. Czy w Pakiecie nr 4 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż slit zagięty (nie dwuwypukły), obustronnie ostrzony, z krawędzią tnącą nie równoległą do powierzchni ostrza?