****

**Załącznik 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3b**

**Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę sprzętu medycznego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** | **Opis techniczny** |
| 1. | LAKTATOR JEZDNY | 3 szt. | * zarejestrowany, jako wyrób medyczny * dwufazowy z trybem stymulacji i trybem odciągania zasadniczego, dodatkowo z programem delikatnej stymulacji i opcją regulacji podciśnienia i rytmu pracy we wszystkich wymienionych programach pracy * parametry w trybie stymulacji: podciśnienie 30 – 150 mbar, rytm pracy 72 – 120 cykli na minutę * parametry w trybie odciągania zasadniczego: podciśnienie 30 – 330 mbar, rytm pracy 30 – 60 cykli na minutę * waga bez podstawy jezdnej – 3 kg * opcjonalnie, podstawa jezdna wyposażona w system hamowania co najmniej na 2 kołach i dwa dodatkowe uchwyty na butelki * z możliwością zastosowania akcesoriów wielorazowych (clinic pumpset) oraz do ograniczonej liczby użyć w trybie 24h (clinicare pumpset) lub 72h (one mum pumpset) * 4 poziom bezpieczeństwa higienicznego (mechaniczna separacja mediów pomiędzy akcesoriami wchodzącymi w kontakt z pokarmem, a drenem ) * możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem * możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków * długość kabla zasilającego – 3 m * duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz z opcją przyciemniania * wbudowany zegar umożliwiający pomiar czasu odciągania pokarmu * łatwy do mycia i dezynfekcji powierzchniowej |
| 2. | LAKTATOR PRZENOŚNY | 15 szt. | * zarejestrowany, jako wyrób medyczny * 2 fazowy (tryb stymulacji i odciągania zasadniczego) * z dodatkową możliwością 8 stopniowej regulacji rytmu pracy w zakresie 30-120 cykli na minutę i siły ssania w zakresie od 30 do 330 mmHg * możliwość ustawienia w pamięci wybranej sesji odciągania pokarmu * program power pumping do stymulacji laktacji, dostosowany do trybu odciągania z obu piersi jednocześnie * pomiar czasu pracy * wygodny, lekki i przenośny, waga z akcesoriami – 1,1 kg * z możliwością zastosowania akcesoriów wielorazowych (clinic pumpset) oraz do ograniczonej liczby użyć w trybie 72h (one mum pumpset) i w trybie 24h (cinicare pumpset) * 4 poziom bezpieczeństwa higienicznego (mechaniczna separacja mediów pomiędzy akcesoriami wchodzącymi w kontakt z pokarmem, a drenem ) * możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem * możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków * długość kabla zasilającego – 1m, laktator posiada możliwość kilkukrotnej pracy na akumulatorze * łatwy do mycia i dezynfekcji powierzchniowej |
| 3. | Wielorazowy zestaw osobisty do laktatorów z różnymi wymiarami lejków | 50 szt. | * Zestaw przeznaczony do użytkowania na terenie szpitala. * Wyposażony w lejek, z możliwość zastosowania z 5 różnymi średnicami lejków: 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm. * Wyposażony w butelkę o pojemności 150 ml. * Możliwość współpracy z obydwoma modelami laktatorów. * Zestaw możliwy do poddawania ponownie procesowi sterylizacji * Pakowany pojedynczo. * Wyposażony w mechaniczną membranę jako separacja mediów * Zestaw wyposażony w łączniki umożliwiające zastosowanie dwóch końcówek do odciągania z obu piersi jednocześnie |
| 4. | Pojemnik na siarę | 50 szt. | * Jednorazowa butelka * Sterylne naczynie o pojemności 50 ml do zbierania i przechowywania mleka kobiecego * pojemnik gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności jego mycia. * pojemnik z nadrukowaną podziałkę, by dokładnie określić ilość odciągniętej siary. * Butelka kompatybilna ze wszystkimi zestawami laktatora |
| 5. | Łyżeczka, która nie zaburza odruchu ssania | 50 szt. | * Jednorazowa * Gotowa do użycia * Pakowana pojedynczo * Rekomendowana z butelką 50 ml pojemnikiem na siarę * mechanizm z dodatkowym progiem spowalniającym wypływ pokarmu |
| 6. | Torebka do dezynfekcji termicznej | 100 szt. | * Do procesu dezynfekcji termicznej akcesoriów laktacyjnych * Możliwość przechowywania w niej i utrzymania w odpowiednim standardzie higieny lejków, butelek, czy zaworków, które wcześniej miały kontakt z pokarmem kobiecym. * możliwość zastosowania do 20 razy * do użytku w różnych kuchenkach mikrofalowych * zapięcie strunowe |
| 7. | Nakładki silikonowe – kapturki | 100 szt. | * Do ochrony brodawek sutkowych * Wykonane z cienkiego, bezwonnego i bezsmakowego silikonu * Produkowane bez BPA i bez lateksu * Dostępne w trzech rozmiarach: S (16 mm), M (20 mm) i L (24 mm) |

*Ww. asortyment musi posiadać gwarancję jakości i certyfikat CE.*