****

**Załącznik 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3b**

**Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagane parametry przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę sprzętu medycznego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** | **Opis techniczny** |
| 1. | LAKTATOR JEZDNY | 3 szt.  | * zarejestrowany, jako wyrób medyczny
* dwufazowy z trybem stymulacji i trybem odciągania zasadniczego, dodatkowo z programem delikatnej stymulacji i opcją regulacji podciśnienia i rytmu pracy we wszystkich wymienionych programach pracy
* parametry w trybie stymulacji: podciśnienie 30 – 150 mbar, rytm pracy 72 – 120 cykli na minutę
* parametry w trybie odciągania zasadniczego: podciśnienie 30 – 330 mbar, rytm pracy 30 – 60 cykli na minutę
* waga bez podstawy jezdnej – 3 kg
* opcjonalnie, podstawa jezdna wyposażona w system hamowania co najmniej na 2 kołach i dwa dodatkowe uchwyty na butelki
* z możliwością zastosowania akcesoriów wielorazowych (clinic pumpset) oraz do ograniczonej liczby użyć w trybie 24h (clinicare pumpset) lub 72h (one mum pumpset)
* 4 poziom bezpieczeństwa higienicznego (mechaniczna separacja mediów pomiędzy akcesoriami wchodzącymi w kontakt z pokarmem, a drenem )
* możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem
* możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków
* długość kabla zasilającego – 3 m
* duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz z opcją przyciemniania
* wbudowany zegar umożliwiający pomiar czasu odciągania pokarmu
* łatwy do mycia i dezynfekcji powierzchniowej
 |
| 2. | LAKTATOR PRZENOŚNY | 15 szt. | * zarejestrowany, jako wyrób medyczny
* 2 fazowy (tryb stymulacji i odciągania zasadniczego)
* z dodatkową możliwością 8 stopniowej regulacji rytmu pracy w zakresie 30-120 cykli na minutę i siły ssania w zakresie od 30 do 330 mmHg
* możliwość ustawienia w pamięci wybranej sesji odciągania pokarmu
* program power pumping do stymulacji laktacji, dostosowany do trybu odciągania z obu piersi jednocześnie
* pomiar czasu pracy
* wygodny, lekki i przenośny, waga z akcesoriami – 1,1 kg
* z możliwością zastosowania akcesoriów wielorazowych (clinic pumpset) oraz do ograniczonej liczby użyć w trybie 72h (one mum pumpset) i w trybie 24h (cinicare pumpset)
* 4 poziom bezpieczeństwa higienicznego (mechaniczna separacja mediów pomiędzy akcesoriami wchodzącymi w kontakt z pokarmem, a drenem )
* możliwość demontażu, mycia i dezynfekcji termicznej wszystkich akcesoriów wchodzących pośrednio lub bezpośrednio w kontakt z odciąganym pokarmem
* możliwość zastosowania różnych rozmiarów lejków
* długość kabla zasilającego – 1m, laktator posiada możliwość kilkukrotnej pracy na akumulatorze
* łatwy do mycia i dezynfekcji powierzchniowej
 |
| 3. | Wielorazowy zestaw osobisty do laktatorów z różnymi wymiarami lejków  | 50 szt. | * Zestaw przeznaczony do użytkowania na terenie szpitala.
* Wyposażony w lejek, z możliwość zastosowania z 5 różnymi średnicami lejków: 22 mm, 26 mm, 28 mm, 31 mm i 36 mm.
* Wyposażony w butelkę o pojemności 150 ml.
* Możliwość współpracy z obydwoma modelami laktatorów.
* Zestaw możliwy do poddawania ponownie procesowi sterylizacji
* Pakowany pojedynczo.
* Wyposażony w mechaniczną membranę jako separacja mediów
* Zestaw wyposażony w łączniki umożliwiające zastosowanie dwóch końcówek do odciągania z obu piersi jednocześnie
 |
| 4. | Pojemnik na siarę  | 50 szt. | * Jednorazowa butelka
* Sterylne naczynie o pojemności 50 ml do zbierania i przechowywania mleka kobiecego
* pojemnik gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności jego mycia.
* pojemnik z nadrukowaną podziałkę, by dokładnie określić ilość odciągniętej siary.
* Butelka kompatybilna ze wszystkimi zestawami laktatora
 |
| 5.  | Łyżeczka, która nie zaburza odruchu ssania | 50 szt. | * Jednorazowa
* Gotowa do użycia
* Pakowana pojedynczo
* Rekomendowana z butelką 50 ml pojemnikiem na siarę
* mechanizm z dodatkowym progiem spowalniającym wypływ pokarmu
 |
| 6. | Torebka do dezynfekcji termicznej | 100 szt. | * Do procesu dezynfekcji termicznej akcesoriów laktacyjnych
* Możliwość przechowywania w niej i utrzymania w odpowiednim standardzie higieny lejków, butelek, czy zaworków, które wcześniej miały kontakt z pokarmem kobiecym.
* możliwość zastosowania do 20 razy
* do użytku w różnych kuchenkach mikrofalowych
* zapięcie strunowe
 |
| 7.  | Nakładki silikonowe – kapturki  | 100 szt. | * Do ochrony brodawek sutkowych
* Wykonane z cienkiego, bezwonnego i bezsmakowego silikonu
* Produkowane bez BPA i bez lateksu
* Dostępne w trzech rozmiarach: S (16 mm), M (20 mm) i L (24 mm)
 |

*Ww. asortyment musi posiadać gwarancję jakości i certyfikat CE.*