|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1**  **FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY** | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa, opis i wymagania** **asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **proponowany nr katalog., producent, rodzaj opakowania handlowego.** | **Wymagana ilość prób**  **oferowanego**  **asortymentu** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PAKIET I POZ. 1-5 ZESTAWY ZABIEGOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE, OBŁOŻENIA WYKONANE Z LAMINATU MINIMUM DWUWARSTWOWEGO O GRAMATURZE MINIMUM 60g/m²** | | | | | | | | |  |
| **1.** | **Zestaw do kraniotomii sterylny** **j.u.**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  **\*** obłożenie o wymiarach całkowitych 231 cm x 406 cm, zawierające folię chirurgiczną bakteriobójczą zawierającą jodoform warstwy klejącej, o wymiarach 24 cm x 37 cm i zintegrowaną ze zbiornikiem na płyny z wycięciem "U" wykonanym z polietylenu z możliwością podłączenia do ssaka,  **\*** serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,  **\*** 3 serwetki przylepne foliowe 45 cm x 30 cm,  **\*** taśma, **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 152cm x 200cm. | szt. | **14** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zestaw ortopedyczny sterylny** **j.u.**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 200cmx150cm,  **\*** serweta przylepna 183cmx183cm,  **\*** serweta przylepna 250cm-150cm,  **\*** serweta 228cmx260cm z wycięciem "U", = 20/100  **\*** rękaw na kończynę 35cmx100cm,  **\*** serweta na stolik Mayo 78cmx144cm,  **\* 3** taśmy samoprzylepne 10x55cm, \* 4 serwetki do rąk | szt. | **710** |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| **3.** | **Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych**  **i brzusznych sterylny j.u.**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  **\*** serweta do obłożenia pacjenta 254 cm x 325 cm, z folią operacyjną o wymiarach 78cmx48cm bakteriobójczą zawierającą jodoform warstwy klejącej, z wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia oraz prowadnicami przewodów. | szt. | **24** |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| **4.** | **Zestaw do artroskopii ze zbiornikiem 220-300 j. u. sterylny**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \* rozmiar całkowity 292x304 cm,  \* zbiornik na płyny, \* podłączenie ssaka, \* organizator przewodów,  \* absorpcyjny, wodoszczelny materiał. | szt. | **120** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Zestaw do zabiegów na kończynie z workiem przechwytującym płyny (do artroskopii) j.u. sterylny**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  **\*** serweta na pacjenta z otworem na kończynę 292 cm x 304 cm,  **\*** rękaw na kończynę 35 cm x 60 cm, **\*** serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, **\*** 2 taśmy samoprzylepne, **\*** serweta na stolik 150 cm x 150 cm,  **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm, | szt. | **100** |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| **6.** | **Serweta pod pośladki j. u. sterylna Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \*wykonana z materiału z włókien sztucznych (polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, materiał niepylący,  \*wymiar: 86cm x 108cm (dopuszczalna tolerancja + - 10cm),  \*długość części podpośladkowej – 28cm, w przedniej części – sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny,  \*gramatura materiału 60g/m2, bez zawartości lateksu, I klasa palności zgodnie z 16CFR 1610  \*opakowane w torebkę typu Multi Vac stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze, na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenie dokumentacji medycznej, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 150 cm2 H2O. | szt. | **1050** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET II**  **OBŁOŻENIA OPERACYJNE WYKONANE Z LAMINATU MINIMUM DWUWARSTWOWEGO, O GRAMATURZE MINIMUM 54g/m²** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do zabiegów na kończynie sterylny j.u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary:  **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm,  **\*** serweta na kończynę z rozciągliwym otworem 220cmx300 cm,  **\*** serweta 150 cm x 150 cm, **\*** rękaw na kończynę 22 cm x 60 cm,  **\*** serweta na stolik Mayo 70 cmx140 cm, **\* 2** taśmy samoprzylepne | szt. | **360** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zestaw do zabiegów na stopie sterylny j. u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary:  **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 140cmx190cm, **\*** serweta na obłożenie stopy 225cmx320cm, **\*** serweta na stolik Mayo 70cmx140cm,  **\*** taśma samoprzylepna. | szt. | **750** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Taśma samoprzylepna sterylna j. u.** rozmiar 10x50cm | szt. | **1600** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Zestaw do otolaryngologii sterylny j.u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary:  \* serweta na stolik narzędziowy 140x160 cm, \* serweta samoprzylepna z otworem fi 10 cm rozm. 250x170 cm, \* ręcznik celulozowy 33 x 33cm | szt. | **1050** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **5.** | **Zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wzmocniony sterylny j.u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary:  \* serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm,  \* obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, \* serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 125x150 cm, \* serweta samoprzylepna wzmocniona 200x200cm, \* taśma samoprzylepna, \* ręczniki celulozowe. | szt. | **80** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Zestaw do laparoskopii, wzmocniony do zabiegów w ułożeniu pacjenta na plecach j.u., sterylny** Minimalny skład zestawu oraz wymiary: \* serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, \* obłożenie stolika Mayo 80x 145 cm, \* serweta z przeźroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem fi 28x32cm, \* długość całkowita serwety 260x320cm, (+-10cm), \* ręczniki celulozowe 33x33cm. | szt. | **504** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **7.** | **Zestaw do cięcia cesarskiego sterylny, j.u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary: **\*** obłozenie do cięcia cesarskiego 200 cm x 300 cm z oknem przylepnym, **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm, **\*** serweta na stolik Mayo 70 cm x 140 cm, **\*** prześcieradło | szt. | **415** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Zestaw do operacji ginekologicznych sterylny j. u.** Minimalny składzestawu oraz wymiaru: \* serweta na stolik narzędziowy 150x100cm, \* serweta samoprzylepna z otworem (fi 7x10cm) 100x200cm, \*dwie osłony na kończynę długie 75x120cm | szt. | **400** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Zestaw podstawowy (uniwersalny) sterylny j. u**.  Minimalny skład zestawu oraz wymiary: **\*** serweta na stolik instrumentariuszki min.100x150 cm, **\*** 2 serwety samoprzylepna min.170x175 cm, **\*** 2 serwety samoprzylepne min.75x90 cm. | szt. | **1050** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **10.** | **Zestaw do oper. żylaków kończyn dolnych sterylny** **j.u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary: **\*** serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, \* serweta na stolik Mayo 70-140cm, **\*** serweta samoprzylepna 150x240cm, **\*** serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 260x200cm, **\*** serweta 150x100 cm, \* taśma samprzylepna,  \* osłona na krocze | szt. | **232** |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Zestaw uniwersalny sterylny j. u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary: **\*** serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm, **\*** serweta do nakrycia stolika Mayo 70 x 140cm,**\*** 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm, **\*** samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175cm,**\*** samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240cm, **\*** taśma samoprzylepna. | szt. | **1050** |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Zestaw do chirurgii kręgosłupa wzmocniony j.u. sterylny** Minimalny skład zestawu oraz wymiary: \* serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm, \* serweta na stolik Mayo 70 cmx140 cm, \* taśma samoprzylepna, \* ręcznik celulozowy, \*samoprzylepna serweta operacyjna neurochirurgiczna z otworem 22x9cm, całość 310x225cm | szt. | **50** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **13.** | **Zestaw do cewnikowania sterylny j. u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiary: \*rękawice nitrylowe rozmiar M, \*serweta nieprzylepna 45x75cm ; \*serweta nieprzylepna 60 x60 cm z otworem; \*kleszcze Koche ; \*penseta; \* kompres gazowy 7,5x7,5 cm-5 szt; \* żel nawilżający; strzykawka 2-częściowa -10ml. | szt. | **180** |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Zestaw do artroskopii stawu kolanowego sterylny j. u.** Minimalny skład zestawu oraz wymiary:  \*serweta 190 x140 cm; \*skalpel jednorazowy nr.11; \*dren do ssaka 300 cm ; \*igła jednorazowa 0,80; \*serweta do artroskopii 245 x320cm z otworem, \*kleszcze plastikowe; \*osłona na kończynę ; \* fartuch chirurgiczny L - 3szt ; \* ręcznik celulozowy 33 x33cm ; \* serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; \* kompresy gazowe 10x10 cm ; \*taśma przylepna 50cm; \*opatrunek pooperacyjny ; \*butelka Redona ; \* pojemnik plastikowy 250 ml.; \*osłona na kabel video 13x240cm. | szt. | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Pokrowiec na podłokietnik** na fotel do operacji okulistycznych (laserowych) rozmiar 35x75cm, sterylny | **szt.** | **1500** |  |  |  |  |  | **4 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie** | | | | | |  |  |  |  |
| **PAKIET III**  **AKCESORIA, FARTUCHY, POKROWCE** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kieszonki samoprzylepne 30x32 sterylne j. u.**  **(dopuszczalna toleracja rozmiaru + 10 cm).** | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ręczniki celulozowe do rąk 33x33 cm sterylne j.u.**  **(dopuszczalna toleracja wymiaru + 10cm)** | szt. | **21 000** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **3.** | **Fartuch chirurgiczny sterylny j. u. roz. L**  wymogi: pełnobarierowy, oddychający, gramatura minimum 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, + ręcznik celulozowy do rąk. | szt. | **3100** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **4.** | **Fartuch chirurgiczny sterylny j. u. rozmiar XL**  wymogi**:** pełnobarierowy, oddychający, gramatura minimum 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, + ręcznik celulozowy do rąk. | szt. | **4000** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **5.** | **Pokrowiec na przewody (rękaw foliowy na kamerę) wymiar: 13x250cm, zapakowany, sterylny** | szt. | **2500** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET IV SERWETY, OSŁONY POZ. 1-7 SERWETY WYKONANE Z LAMINATU MIN. TRZYWARSTWOWEGO O GRAMATURZE MIN. 73G/M2** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Serweta samoprzylepna wymiar 75 x 90cm sterylna j. u.**  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru+-5cm).** | szt. | **1120** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **2.** | **Serweta samoprzylepna wymiar 150 x 175-240cm sterylna j. u.** **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm)**. | szt. | **1215** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **3.** | **Serweta nieprzylepna wymiar 45 x 75 cm sterylna j. u.**  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm).** | szt. | **1105** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **4.** | **Serweta nieprzylepna wymiar 75 x 90 cm sterylna j. u.**  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm).** | szt. | **525** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **5.** | **Serweta nieprzylepna wymiar 90-100x150cm sterylna j. u.**  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm).** | szt. | **560** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **6.** | **Serweta na stolik MAYO sterylna j. u.**  wymogi:  \* w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm  \* obłożenie złożone teleskopowo.  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru+-10cm).** | szt. | **1200** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **7.** | **Osłona na stopę rozmiar 40x22x8cm sterylna j. u.** wykonana z dwuwarstwowego materiału, gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina..  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm).** | szt. | **600** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **8.** | **Osłona na kończynę mała wymiar 25x80cm sterylna j. u.** wymogi: wykonana z dwuwarstwowego materiału, gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Dodatkowo pakowana z 1 taśmą samoprzylepną 10x50cm.  **(dopuszczalna tolerancja wymiaru +-5cm).** | szt. | **364** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET V OBŁOŻENIA UROLOGICZNE** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do zabiegu cystoskopii sterylny j. u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiaru:  \* serweta o wym. 75x175cm, posiadająca w części środkowej otwór w kształcie rombu 9x15cm  \*2 nogawice o wym. 75x120cm mocowane taśmami lepnymi,  \* serweta 150x190cm(owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika. | szt. | **1100** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **2.** | **Zestaw do zabiegu TUR sterylny j. u.** Minimalny skład zestawu oraz wymiaru: \* serweta o wym. 200x240cm, do zabiegu TUR ze zbiornikiem, sitem, dopływ do ssaka \* 2szt., organizatory w formie rzepu, \* |  | **100** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **3.** | **Serweta urologiczna do zabiegów PCNL sterylna j. u.**  Minimalny skład zestawu oraz wymiaru:  \* serweta o wymiarach 180 x 300 cm, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 20 x 23 cm otoczony taśmą lepną. Bezpośrednio pod otworem zamocowany jest długi worek z usztywnionym brzegiem, przechwytujący płyny podczas zabiegu  \* serweta nieprzemakalna o wymiarach 100 x 150 cm, która może służyć jako przykrycie stolika. | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Foliowy pokrowiec na aparat RTG sterylny j. u.**  o wymiarach 100 x 220 wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z dodatkową eleastyczną gumką na głowicę. | szt. | **1300** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Fartuch endoskopowy sterylny j. u. rozmiar L; XL**  wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu (folia PE i włóknina PES), w części tylnej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, zapinany przy szyi na rzep, rękaw zakończony elastycznym mankietem, wiązany w pasie, obszerny i szeroki zabezpieczający kończyny dolne operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej. | szt. | **1300** |  |  |  |  |  | **2 szt.**  **1 szt. rozm. L**  **1 szt. rozm.XL** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET VI - Zestaw do operacji oka j.u. sterylny** | | | | | | | | | |
| 1. | **Zestaw do operacji oka sterylny j. u.: Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  wykonany z włókniny foliowanej, dwuwarstwowy laminat z chłonnej włókniny wiskozowej i barierowej folii .Posiadający właściwości antystatyczne zapewniające bezpieczeństwo podczas operacji przy użyciu napięcia elektrycznego i właściwości absorpcyjne na poziomie zapewniającym komfort użytkownika (pacjenta, lekarza operującego).  \* serweta wymiar 101,5 x 127cm (tolerancja wymiaru: + - 10cm )  z otworem o średnicy 9x11,5cm (tolerancja: + - 2cm) z torebką do zbierania płynów zamocowaną na stałe lub doraźnie przyklejaną, \* serweta na stolik Mayo o wymiarach 140cm x 75cm (tolerancja: + - 10cm), \*serweta nieprzylepna 100cm x150cm | szt. | **1 300** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET VII - Zestaw do iniekcji doszklistkowej j.u. sterylny** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do iniekcji doszklistkowej j. u. sterylny Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \*1szt. -serweta okulistyczna 40x47cm z folią chirurgiczną i otworem 4x7cm , \*1szt. - serweta dwuwarstwowa 75x75cm, \*2szt. – patyczek watowy mały, \*1szt. – rozwórka oczna, \*1szt. – miarka (cyrkiel), \*1szt. – pean plastikowy 14cm, \*1szt. – miska jednokomorowa | **szt.** | **1000** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET VIII ZESTAWY: zabiegowe, do porodu, dla noworodków j.u. sterylne** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw zabiegowy, sterylny, j.u.**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \* 1 szt. kleszczyki typu Korcang 19 cm (z okienkiem), \* 1 szt. serweta wym. 45 x 75 cm z laminatu dwuwarstwowego (polietylenowo- polipropylenowego) o gramaturze min.43 g/m2, \* 5 szt. kompresów gazowych 12 warstwowych wym. 7,5 x 7,5 cm z gazy 17 nitkowej, \* 1 szt. nerka tekturowa, \* 1 szt. serweta foliowana rozm. 45 x 75 cm do owinięcia zestawu, zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji, identyfikacją producenta zg. z normą EN-PN 980, EN-PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zg. z normą PN-EN 868-5 | szt. | **4000** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **2.** | **Zestaw do porodu sterylny, j.u.**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \* 1 szt. serweta 150 x 90 cm na stół narzędziowy wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 56 g/m2  \* 1 szt. pokrowiec na kończynę dolną wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 w rozm. 120 x 80 cm - zabezpieczenie nogi od stolika narzędziowego  \* 5 szt. tupfery kule 17N 30 x 30 cm, \* 10 szt. kompresy włókninowe 40g/m2 4W 10 cm x 10 cm, \* 1 szt. nożyczki metalowe j.u. do cięcia pępowiny, \* 1 szt. podkład celulozowy pod pośladki rodzącej 90 x 60 cm  \* 1 szt. serweta z włókniny kompresowej 80 x 60 cm, \* 1 szt. nożyczki metalowe do cięcia krocza jedn.uż. 18 cm, \* 1 szt. korcang 24 cm  \* 1 szt. kuweta (nerka) tekturowa na łożysko rozmiar 20x20cm  \* 1para . rękawice chirurgiczne lateksowe z rantem sterylne, rozmiar 7,0  \* fartuch chirurgiczny j. u. rozmiar L, pełnobarierowy, gramatura minimum 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. | **szt.** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Zestaw dla noworodka j. u. sterylny**  **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:** \* 2szt. serweta kompresowa 80x60 cm; \* 1szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 cm; \* 1szt. czapeczka dla noworodka - 12x10 cm.; \* 1szt. kocyk flanelowy 160x75 cm. | **szt.** | **500** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET IX zestaw obłożeń do: angiografii, wertebloplastyki j.u., sterylne** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do angiografii, sterylny j. u. Minimalny skład zestawu oraz wymiary:** \* 1szt. Serweta angiograficzna z trójwarstwowej włókniny typu SMS o wym. 225 x 330 cm z dwoma otworami udowymi w kształcie koła o śr. 12 cm, wypełnionymi folią przylepną o szerokości 2,5cm, z dwóch stron przezroczysta foia o wym. 68x330cm, dodatkowa warstwa absorbująca wokół pola zabiegowego 140x100cm, gramatura serwety min. 54 g/m2,  \* 1szt. serwetka absorbująca o wym. 40x60cm  \* 2szt. serwetki do rąk o wym. 30x40cm \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 85X90cm  \* 2szt. powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x110cm  \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x100cm  \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 150x50cm  \* 15szt. kompresy z gazy 10 x 10cm, 8-warstwowe  \* skalpel roz. 11 z rączką i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE,  \* 1szt. miska na prowadnik o poj. 2,5l, wysokość 7cm śr. 24cm, niebieska, z widocznymi wrąbkami blokującymi prowadnik przed wyślizgnięciem się z miski,  \* 1szt. miska niebieska o poj. 250 ml z podziałką,  \* 1szt. miska przezroczysta o poj. 250 ml z podziałką,  \* 1szt. kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm,  \* 1szt. serweta na stolik zabiegowy o wym. 152X190cm, w części centralnej wzmocnieni o wym. 100x190cm,  \* 1szt. fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gram min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,  \* 1szt. fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny.  \* 2szt. strzykawka 3-częściowa nakręcana typu luer lock 10 ml \* 2szt. strzykawka 3-częściowa nakręcana typu luer lock 20 ml. | **szt.** | **350** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| 2. | **Zestaw do wertebloplastyki sterylny j.u. Minimalny skład zestawu oraz wymiary:** \* 1szt. Serweta na pacjenta wym. 220x300cm z jednym otworem o wym. 26x16 cm otoczonym polem przylepnym, dodatkowa warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 77x100 cm. Z dwóch stron serwety przezroczyste folie na panel sterowniczy o wym. 48x300cm. Odległość od środka otworu do krawędzi bocznej – 105 cm, do krawędzi górnej 80 cm.  \* 1szt. Fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,  \* 1szt. Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,  \* 1szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x110cm,  \* 1szt. Powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 85X90cm,  \* 1szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 120x120cm,  \* 1szt. Powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x80cm,  \* 10szt. Kompresy z gazy 10 x 10cm, 8-warstwowe,  \* 1szt. Strzykawka 2-częściowa nakręcana typu luer lock 10 ml,  \* 1szt. Strzykawka typu luer 5 ml,  \* 2szt. Serwetki do rąk 30x40cm,  \* Skalpel roz. 11 z rączką i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE,  \* 1szt. Kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm,  \* 1szt. Serweta o wym. 152X190cm w części centralnej wzmocnieni o wym. 90x190cm, | **szt.** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET X Zestawy do ABLACJI, CRT-D; do koronografii i PCI j. u., sterylne** | | | | | | | | | |
| 1. | **Zestaw do ABLACJI , CRT-D sterylny j. u. Minimalny skład zestawu oraz wymiary:** \* 1szt. serweta angiograficzna z trójwarstwowej włókniny typu SMS o wym. 225 x 330 cm z dwoma otworami udowymi w kształcie koła o śr. 12 cm, wypełnionymi folią przylepną o szerokości 2,5cm Z dwóch stron przezroczysta folia o wym. 68x330cm. Dodatkowa warstwa absorbująca wokół pola zabiegowego 80 x120cm. Gramatura serwety min. 54 g/m2 \* 1szt. serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wym. 152X190cm \* 1szt. fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,- \* 1szt. serweta absorpcyjna 60 x 90cm \* 2szt. sterylne wysokochłonne serwetki do rąk, białe w rozm. 30x40 cm \* 1szt. skalpel roz. 11 z rączką i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywą 2010/32/UE \* 1szt. dren Heidelberga 140cm \* 30szt. gaziki o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowe \* 2szt. strzykawka typu Luer o poj. 10 ml \* 1szt. strzykawka typu Luer Lock 20 ml \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 85X90cm \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x110cm \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie prostokąta, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x80cm \* 1szt. powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 120x120cm \* 2szt. chusta 2 –warstwowa rozm. 75 x 90 cm \* 1szt. igła 0,6 x 30 mm ze zintegrowaną bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu personelu \* 1szt. miska przeźroczysta o poj. 250 ml z podziałką. \* 1szt. miska przeżoczysta o poj. 120ml z podziałką; | **szt.** | **88** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Zestawy obłożeniowe do koronarografii i PTCA sterylne j.u. Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \*Serweta angiograficzna o wymiarach 211 x 330cm z dwoma otworami na tt. udowe otoczone folią przylepną o średnicy 12 cm, z warstwą przezroczystą z prawej strony o szerokości 70cm. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 80x120 cm. Serweta wykonana z materiału typu sms, gramatura min. 54 g/m2, \* serwetka do tętnicy promieniowej 45x75cm z otworem 10cm z taśmą samoklejącą o szerokości 2,5cm po krótszej stronie serwety, \* serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy 152 x 190 cm, \* 1szt. fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny, \* 1szt. Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny, \* 1szt. serweta absorpcyjna 60 x 90cm, \* 2szt. sterylne wysokochłonne serwetki do rąk, białe w rozm. 30x40cm, \* 1szt. skalpel rozm. 11 z rączką i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą przypadkowemu skaleczeniu się personelu medycznego zgodne z dyrektywa 2010/32/UE, \* 1szt.kranik trójdrożny, wysokociśnieniowy z drenem 10cm, \* 2szt. strzykawka typu Luer Lock o poj. 10 ml, \* 1szt. strzykawka typu Luer Lock o poj. 5 ml, \* 1 szt. strzykawka typu Luer Lock o poj. 2ml, \* 1 szt. strzykawka typu Luer Lock 20 ml, strzykawka do kontrastu t\* 1szt. dren Heidelberga 140cm, \* 30szt.gaziki o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowe , \* 1szt. powłoka ochronna z gumką na szybę typu czapeczka 140x140 cm, \* 2szt. powłoka ochronna z gumką typu czapeczka 120x120 cm, \* 2 szt. chusta 75 x 90 cm, \* 1szt. zacisk, \* 1szt. kleszczyki plastikowe proste dł. 20cm, \* 1szt. igła 0,6 x 30 mm, z bezpieczną osłoną zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu, \* 1szt. miska przeźroczysta o poj. 250ml z podziałką, \* 1szt. miska przeźroczysta o poj. 500ml z podziałką, \* 1szt. miska niebieska o poj. 250ml z podziałką, | **szt.** | **2008** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XI - zestaw obłożeń do obsługi portów j.u. sterylny** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do obsługi portów naczyniowych sterylny, skład zestawu:**  - serweta nieprzylepna rozmiar 40-50 x 60-80cm -1szt;  - serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu 45-50 x 45-50cm-1szt;  - rękawice chirurgiczne sterylne rozmiar 7,0 - 1para  - tupfery jałowe - 4szt;  - penseta anatomiczna 14,5cm jednorazowa - 1szt;  - igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; możliwość stosowania w TK i MRI; **rozmiar igły 19G długość 15mm** - 1szt;  - zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu.  - strzykawka trzyczęściowea Luer Lock rozmiar 10ml przeżroczysta - 2szt;  - opatrunek paroprzepuszczalny do mocowania igły w porcie z rozcięciem na dren - 1szt., - miska 13 x 6 x 4cm biała - 1szt. | szt. | **150** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zestaw do obsługi portów naczyniowych sterylny**, wymagania i skład j.w. lecz z **igłą 19G długość 20cm** - 1szt. | szt. | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Zestaw do obsługi portów naczyniowych sterylny,** wymagania i skład j.w. lecz z **igłą 20G długość 15cm** - 1szt. | szt. | **150** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
| **4** | **Zestaw do obsługi portów naczyniowych sterylny**, wymagania i skład j.w. lecz z **igłą 20G długość 20cm** - 1szt. | szt. | **150** |  |  |  |  |  |  |
| **Cena oferty w pakiecie:** | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XII- zestaw do założenia portu j.u.sterylny** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Zestaw do założenia portu naczyniowego sterylny j.u.** **Minimalny skład zestawu oraz wymiary:**  \* 1szt. Serweta na pacjenta wym. 200x200cm z jednym otworem o wym. 30x30 cm otoczonym polem przylepnym, dodatkowa warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym 77x100 cm. Z dwóch stron serwety przezroczyste folie na panel sterowniczy o wym. 48x200cm. Odległość od środka otworu do krawędzi bocznej – 105 cm, do krawędzi górnej 40 cm.  \* 1szt. Fartuch Roz. L z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,  \* 1szt. Fartuch Roz. XL z włókniny typu SMS o gramaturze min. 44 g/m2, mankiety z bawełny,  \* 1szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka, wykończona elastyczną gumką o wym. 110x110cm  \* 10szt. Kompresy z gazy 10 x 10cm, 8-warstwowe,  \* 1szt. Strzykawka 2-częściowa nakręcana typu luer lock 10 ml,  \* 1szt. Strzykawka typu luer 5 ml,  \* 2szt. Serwetki do rąk 30x40cm,  \* 1szt. Kleszczyki plastikowe proste dł. 20 cm,  \* 1szt. Serweta o wym. 152X190cm w części centralnej wzmocnieni o wym. 90x190cm,  \* 1szt. miska przezroczysta o poj. 250 ml z podziałką, | **szt.** | **50** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XIII rękaw foliowy j. u. sterylny** | | | | | | | | | |
| **1.** | Rękaw foliowy na aparat RTG ramię C -j.u. (torba ze ściągaczem) sterylny j.u. rozmiar 90-120cm, gwarantujący pełen zakres ruchów aparatu | szt. | **2000** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XIV - ostrza do strzygarki j. u.** | | | | | | | | | |
| **1.** | Ostrza do strzygarki chirurgicznej NEW GENERATION Clipper model 9681 (ostrze kompatybilne z użytkowaną w szpitalu w/w strzygarką). | szt. | **3000** |  |  |  |  |  | **1 op. handlowe**  (nie mniej niż 10 szt.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET XV medyczna półmaska filtrująca** | | | | | | | | | |
| **1.** | Medyczna półmaska filtrująca z osłoniętym zaworem 3M™ model 1883+FFP3 | szt. | **200** |  |  |  |  |  | **2 szt.** |
|  | **UWAGA: w opisie asortymentu w zakresie pakietu XV - posłużono się modelem maski, celem dokładniejszego opisu przedmiotu zamówienia.** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |