**Pytania (2) do postępowania FZP.2810.11.2020**

1. Czy system interkomowy z racji checi użycia zgodie z dokumentacją jako systemu głosowego szpitala powinien być zintegrowany z istniejącym systemem veno?

2. W systemie interkomowy specyfikacja mówi o użyciu czytników kart HID Proximity. Jest to standard niezgodny z obecnie stosowanym w szpitalu gdzie czytniki są w technologii Mifare/Unique. Czy szpital potwierdza zmianę technologii?

3. Czy zamawiający jest pewny iż system CCTV może być rejestrowany na istniejącym serwerze nms-x2u i jest na nim wystarczająca ilość dysków?

4. Jakiego czasu archiwizacji nagrań systemu CCTV wymaga zamawiający?

5. Wyspecyfikowane kamery 3dn3052v są produktem niedostępnym na rynku. Prosimy o wskazanie jakich kamer oczekuje zamawiający?

6. Czy zamawiający chce rozbudowywać istniejący system bms czy akceptuję rownierz inne rozwiązania kompatybilne

7. Czy sterowniki automatyki oraz urządzenia automatyki obiektowej mają być dostarczane razem z urządzeniami mechanicznymi czy mają być to profesjonalne rozwiązania w zakresie dostaw producenta bms?

8. Czy wizualizacja psim oraz jej rozszerzenie o dect oraz system przyzywowy i interkomu ma stanowić nowy system czy istniejący system veno ma zostać rozszerzony o dodatkowe interface?