|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY** | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR *(dopuszczalna tolerancja rozmiaru)*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10, 50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** | | | | | | | | | | | |
| **PAKIET I** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Prześcieradło chirurgiczne**  wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cm  szer. 140-160 cm | szt. | **36 000** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 2. | **Prześcieradło chirurgiczne**  wymogi: wykonane z **chłonnej** włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cm  szer. 140-160 cm | szt. | **10 000** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 3. | **Prześcieradło chirurgiczne z gumką;** wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cm  szer. 130-140 cm | szt. | **600** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 4. | **Podkład;** wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylny, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 140-150 cm  szer. 80-90 cm | szt. | **42 000** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 5. | **Poszew**  wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2, niesterylna, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-220 cm  szer. 150-160 cm | szt. | **18 000** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 6. | **Poszewka na poduszkę**  wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2, niesterylna, kolor zielony lub niebieski | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 80-90 cm  szer. 80-90 cm | szt. | **1 300** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET II** | | | | | | | | | | | |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50,100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** | | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Czepek ochronny**  wymogi: okrągły, uniwersalny z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, przewiewny, niesterylny, kolor zielony/niebieski | średnica min. 60 cm (+-2cm) | szt. | **41 000** |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 2. | **Czepek ochronny**  wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, wiązany z tyłu; z taśmą przeciwpotną o gramaturze min 35 g/m2, długości 18 cm (+1), szerokości 4 cm (+1), taśma przeciwpotna mocowana do czepka wzdłuż długości taśmy po obu stronach (dół-góra); niesterylny, kolor zielony/niebieski | damsko - męski | szt. | **5 000** |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 3. | **Czepek ochronny**  wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, wiązany z tyłu bez taśmy przeciwpotnej, niesterylny, kolor zielony/niebieski | damski | szt. | **5 600** |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET III** | | | | | | | | | | | |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** | | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 5. | **Spodenki krótkie dla pacjenta z rozcięciem** (do wykonywania badań endoskopowych)  wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze **min. 30 g/m2,** niesterylne, kolor zielony, niebieski, granatowy (tolerancja gramatury +5g/m2) | uniwersalne | szt. | **4 100** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 6. | **Koszula dla pacjenta - zabiegowa** wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze **min. 40 g/m**2, zakładana przez głowę, długość za kolano, niesterylna, kolor zielony, niebieski, granatowy (tolerancja gramatury +5g/m2) | uniwersalny | szt. | **7 000** |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET IV** | | | | | | | | | | | |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** | | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**  wymogi: wykonany w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym z włókniny polipropylenowej laminowanej folią, zapewniającej całkowitą nieprzemakalność, tj. wzmocnionych laminatem barierowym w częściach krytycznych przód i rękawy, tylna część wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 zapewniającej skuteczną termoregulację, **(nie dopuszcza** **się fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni**), wiązanie (troki)mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski | M | szt. | **600** |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| 2. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**  wymogi: wykonany w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym z włókniny polipropylenowej laminowanej folią, zapewniającej całkowitą nieprzemakalność, tj. fartuch wzmocniony laminatem barierowym w częściach krytycznych przód i rękawy, tylna część wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 zapewniającej skuteczną termoregulację, **(nie dopuszcza** **się fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni**), wiązanie (troki)mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski | L | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET V** | | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**  wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2, zapewniającej skuteczną termoregulację (przepuszczalna dla powietrza), wiązanie (troki) mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski | uniwersalny | szt. | **87 000** |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET VI** | | | | | | | | | | | |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50,100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** | | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.**  **Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Maska chirurgiczna**  wymogi: 3-warstwowa z trokami i wkładką sztywną na nos, wykonana z włókniny polipropylenowej 3-warstwowej, niesterylna, kolor zielony/niebieski | | szt. | **70 200** |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 2. | **Maska chirurgiczna**  wymogi: 3-warstwowa z gumką i wkładką sztywną na nos, wykonana z włókniny polipropylenowej 3-warstwowej, niesterylna, kolor zielony/niebieski | | szt. | **6 200** |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** | | | | | | |  |  |  | | |