|  |
| --- |
|  **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY** |
| **L.p.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR *(dopuszczalna tolerancja rozmiaru)*** | **J.m.** | **Ilość**  | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10, 50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** |
| **PAKIET I** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Prześcieradło chirurgiczne** wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cmszer. 140-160 cm | szt. |  **36 000**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| 2. | **Prześcieradło chirurgiczne** wymogi: wykonane z **chłonnej** włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cmszer. 140-160 cm | szt. |  **10 000**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| 3. | **Prześcieradło chirurgiczne z gumką;** wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylne, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-240 cmszer. 130-140 cm | szt. |  **600**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| 4. | **Podkład;** wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, składane pojedynczo tzn. że każda sztuka będzie składana osobno, a nie warstwowo jedno na drugim, niesterylny, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 140-150 cmszer. 80-90 cm | szt. |  **42 000**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| 5. | **Poszew**wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2, niesterylna, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 210-220 cmszer. 150-160 cm | szt. |  **18 000**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| 6. | **Poszewka na poduszkę**wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2, niesterylna, kolor zielony lub niebieski  | dopuszczalna tolerancja rozmiaru dł. 80-90 cmszer. 80-90 cm | szt. |  **1 300**  |  |  |  |  |  |  | 3szt.  |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PAKIET II** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50,100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Czepek ochronny**wymogi: okrągły, uniwersalny z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, przewiewny, niesterylny, kolor zielony/niebieski  | średnica min. 60 cm (+-2cm) | szt. |  **41 000**  |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 2. | **Czepek ochronny**wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, wiązany z tyłu; z taśmą przeciwpotną o gramaturze min 35 g/m2, długości 18 cm (+1), szerokości 4 cm (+1), taśma przeciwpotna mocowana do czepka wzdłuż długości taśmy po obu stronach (dół-góra); niesterylny, kolor zielony/niebieski  | damsko - męski | szt. |  **5 000**  |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 3. | **Czepek ochronny**wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, wiązany z tyłu bez taśmy przeciwpotnej, niesterylny, kolor zielony/niebieski  | damski | szt. |  **5 600**  |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PAKIET III** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 5. | **Spodenki krótkie dla pacjenta z rozcięciem** (do wykonywania badań endoskopowych)wymogi: wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze **min. 30 g/m2,** niesterylne, kolor zielony, niebieski, granatowy (tolerancja gramatury +5g/m2) | uniwersalne | szt. |  **4 100**  |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| 6. | **Koszula dla pacjenta - zabiegowa** wymogi: wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze **min. 40 g/m**2, zakładana przez głowę, długość za kolano, niesterylna, kolor zielony, niebieski, granatowy (tolerancja gramatury +5g/m2) | uniwersalny | szt. |  **7 000**  |  |  |  |  |  |  | 3szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PAKIET IV** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50, 100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**wymogi: wykonany w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym z włókniny polipropylenowej laminowanej folią, zapewniającej całkowitą nieprzemakalność, tj. wzmocnionych laminatem barierowym w częściach krytycznych przód i rękawy, tylna część wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 zapewniającej skuteczną termoregulację, **(nie dopuszcza** **się fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni**), wiązanie (troki)mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski  | M | szt. |  **600**  |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| 2. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**wymogi: wykonany w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym z włókniny polipropylenowej laminowanej folią, zapewniającej całkowitą nieprzemakalność, tj. fartuch wzmocniony laminatem barierowym w częściach krytycznych przód i rękawy, tylna część wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2 zapewniającej skuteczną termoregulację, **(nie dopuszcza** **się fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni**), wiązanie (troki)mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski  |  L | szt. |  **500**  |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PAKIET V** |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Fartuch ochronny chirurgiczny Z MANKIETEM**wymogi: wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2, zapewniającej skuteczną termoregulację (przepuszczalna dla powietrza), wiązanie (troki) mocowane na stałe na wysokości pasa i szyi,(dopuszcza się na szyi zapinanie na rzep) niesterylny, kolor zielony lub niebieski  | uniwersalny | szt. |  **87 000**  |  |  |  |  |  |  | 2szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PAKIET VI** |
| **UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na dostarczonym opakowaniu handlowym (tj. 5, 10,50,100szt.) była widoczna: nazwa własna zapakowanego asortymentu, rozmiar, ilość szt. w opakowaniu oraz numer katalogowy.** |
| **L.P.** | **ASORTYMENT** | **ROZMIAR**  | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **wartość netto** | **wartość brutto** | **Proponowany nr katalog.****Producent, kraj** | **Minim. ilość w opak. handlow.** | **Ilość wymaganych próbek** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1. | **Maska chirurgiczna**wymogi: 3-warstwowa z trokami i wkładką sztywną na nos, wykonana z włókniny polipropylenowej 3-warstwowej, niesterylna, kolor zielony/niebieski  | szt. |  **70 200**  |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| 2. | **Maska chirurgiczna**wymogi: 3-warstwowa z gumką i wkładką sztywną na nos, wykonana z włókniny polipropylenowej 3-warstwowej, niesterylna, kolor zielony/niebieski  | szt. |  **6 200**  |  |  |  |  |  |  | 5szt. |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM:** |  |  |  |