|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY** | | | | | | | | |  |  |
| **PAKIET Nr I - cewniki do szynowania wewnętrznego moczowodów j. u. (sterylne); nefrostomia przezskórna j. u. sterylna** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/Nazwa własna/ Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Cewnik moczowodowy** podwójnie zagięty, bliższy koniec otwarty, dalszy koniec zamknięty, wykonany z poliuretanu twardego, posiadający ruchomy element wewnętrzny, który łączy się z cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy, co umożliwia cofanie i obracanie cewnika podczas zakładania, prowadnica 0,035" prosta ze stałym rdzeniem, jeden koniec miękki dł. 5 cm, długość prowadnicy 150 cm. (sterylny) | CH-6/dł. 26cm | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Cewnik moczowodowy** podwójnie zagięty, bliższy koniec otwarty, dalszy koniec zamknięty, wykonany z poliuretanu twardego, posiadający ruchomy element wewnętrzny, który łączy się z cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy, co umożliwia cofanie i obracanie cewnika podczas zakładania, prowadnica 0,035" prosta ze stałym rdzeniem, jeden koniec miękki dł. 5 cm, długość prowadnicy 150 cm. (sterylny) | CH-6/dł. 28cm | szt. | **110** |  |  |  |  | **2 szt.** |  |
| **3.** | **Cewnik moczowodowy** podwójnie zagięty, bliższy koniec otwarty, dalszy koniec zamknięty, wykonany z poliuretanu twardego, posiadający ruchomy element wewnętrzny, który łączy się z cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy, co umożliwia cofanie i obracanie cewnika podczas zakładania, prowadnica 0,035" prosta ze stałym rdzeniem, jeden koniec miękki dł. 5 cm, długość prowadnicy 150 cm. (sterylny) | CH-6/dł. 30cm | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Cewnik moczowodowy** podwójnie zagięty, oba końce otwarte, wykonany z poliuretanu twardego, posiadający ruchomy element wewnętrzny, który łączy się z cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy, co umożliwia cofanie i obracanie cewnika podczas zakładania, prowadnica 0,035" prosta ze stałym rdzeniem, jeden koniec miękki dł. 5 cm, długość prowadnicy 150 cm. (sterylny) | CH-6/dł. 28cm | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Cewnik moczowodowy** podwójnie zagięty, bliższy koniec otwarty, dalszy koniec zamknięty, wykonany z poliuretanu twardego, posiadający ruchomy element wewnętrzny, który łączy się z cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy, co umożliwia cofanie i obracanie cewnika podczas zakładania, prowadnica 0,035" prosta ze stałym rdzeniem, jeden koniec miękki dł. 5 cm, długość prowadnicy 150 cm. (sterylny) | CH-7/dł. 28cm | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Zestaw** zawierający: igła dwuczęściowa do punkcji CH 18 fi 13 20 dobrze widoczna w RTG i USG, prowadnicę SELDINGERA typu "J" dł. 80 cm, rozmiar 0,038" (0,97mm) rozszerzadło 8 Fr/CH, cewnik typu "J" CH/Fr 08(2,7mm), wykonany z materiału Vortek z kalibrowanym urządzeniem mocującym dł. około 30 cm, łącznik typu Luer - worek( na mocz) j . u. sterylny. | CH-8 | szt. | **250** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **7.** | **Zestaw**  zawierający: igłe dwuczęściową do punkcji CH 18 fi 13 20 dobrze widoczna w RTG i USG, prowadnicę SELDINGERA typu "J" dł. 80 cm, rozmiar 0,038" (0,97 mm) rozszerzadło 8 Fr/CH, cewnik typu "J" CH/Fr 10 (3,3mm) wykonany z materiału Vortek z kalibrowanym urządzeniem mocującym dł. około 30 cm, łącznik typu Luer - worek( na mocz) j . u. sterylny. | CH-10 | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Cewnik do wymiennej nefrostomii** 1xJ typu Pigtail, widoczny w RTG,USG wykonany z miękkiego tworzywa, polietylen j.u. (sterylny) | CH-8 | szt. | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Cewnik do wymiennej nefrostomii** 1xJ typu Pigtail, widoczny w RTG,USG wykonany z miękkiego tworzywa, polietylen j.u. (sterylny) | CH-10 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów** 100% silikon obustronnie otwarty j.u. (sterylny) zawierający popychacz sterowalny oraz prowadnicę hydrofilną, j. u. sterylny | CH-06/28cm | szt. | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów** 100% silikon j.u. jednostronnie otwarty (sterylny) | CH-06/28cm | szt. | **7** |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Zestaw** zawierający: cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, długość 90 cm, prowadnicę SELDINGERA rozmiar 0,035" łącznik typu Luer - worek( na mocz) z mechanizmem obrotowym. j . u. sterylny. | otwarte/otwarte od 6Fr do 8Fr | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Zestaw** zawierający: cewnik pojedynczo zagięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, długość 90 cm, prowadnicę SELDINGERA rozmiar 0,035" łącznik typu Luer - worek( na mocz) z mechanizmem obrotowym. j . u. sterylny. | otwarte/zamkn od 6Fr do 8Fr | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Cewnik okluzyjny** 2- kanałowy, wykonany z poliuretanu, centralnie otwarty, długość około 80cm, balon z lateksu, skalowany co 1cm j. u. sterylny | od 4F do 7Fr, balon od 0,6ml do 2,5ml | szt. | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Igła do podawania botoksu** j. u. do cystoskopów sztywnych sterylna | 22G 5Ch/Fr długość 35cm z bezpiecznym końcem dł. 4mm. | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Igła do podawania botoksu** j. u. do cystoskopów sztywnych sterylna | 22G 5Ch/Fr długość 70 cm z bezpiecznym końcem dł. 4mm. | szt. | **3** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **17.** | **Jednorazowe pistolety do biopsji** prostaty sterylne | 18G dł. 20cm | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Jednorazowe pistolety do biopsji** prostaty sterylne | 18G dł. 25cm | szt. | **3** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **19.** | **Drut wiodący** , wykonany z nitinolowego rdzenia pokrytego hydrożelem na całej długości , z miękkim do nerkowym końcem. |  | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **Drut wiodący**, wykonany z nitinolowego rdzenia pokrytego hydrożelem na długości 40cm poniżej PTFE , z miękkim do nerkowym końcem. |  | szt. | **5** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **21.** | **Koszulka dostępu moczowodowego** posiadająca możliwość zakładania przy użyciu jednego drutu , który wychodząc przed koszulką umożliwia pozostawienie wolnego kanału roboczego a drut stają się tak zwaną prowadnicą bezpieczeństwa. Na końcu koszulki ring RTG umożliwiający dokładną lokalizację koszulki nie mandrynu. W mandrynie wewnętrznym na końcu do nerkowym 3 otwory do podawanie kontrastu. sterylny | 12/14FR długość 35-45cm | szt. | **10** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |
| **PAKIET NR II - zestawy do cystostomii j. u. (sterylne)** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** |  | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/Nazwa własna/ Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Zestaw do nadłonowego drenażu** z cewnikiem silikonowym **-** cewnik silikonowy 100% 2-drożny, ze zintegrowanym balonem, balon 5 ml; trokar punkcyjny stalowy rozrywalny/ zatyczka/ skalpel. Zestaw zapakowany sterylnie podwójnie: cewnik z zatyczką i osobno zestaw punkcyjny zapakowany sterylnie w opakowania folia papier i całość zapakowana w opakowanie typu folia papier. (sterylny) | od CH-10 do CH-14 dł. 40cm | szt. | **30** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **2.** | **Cewnik silikonowy do nadłonowego drenażu** (do wymiany),2-drożny, ze zintegrowanym balonem, balon 5 ml; dł.40 cm sterylny | od Ch-12 do CH-22 dl. 40cm | szt. | **70** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR III - rury silikonowe, prowadniki , łączniki, igły, j. u.** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna/ Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Rura silikonowa**, przeźroczysta, 100% silikon niesterylna 10 m | średnica zewn. 10 mm,  wewn. 6 mm | szt. | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Łącznik typu „LUER "**do połączenia cewnika moczowodowego ze strzykawką j. u. sterylny | do cewników 3-8CH | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Łącznik typu "LUER"** do worków moczowych- lateks (sterylny) |  | szt. | **250** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Łącznik typu "LUER"** do worków moczowych- lateks j. u. (sterylny) |  | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Cewnik** do rozszerzania zwężeń moczowodów z balonem, wykonany z polietylenu, dł. cewnika 75 cm, dł. balona 4,0-4,5 cm j. u. (sterylny) | CH-15/ 5mm | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Rozszerzadło** moczowodowe dł. 48 cm kompatybilne z prowadnicą 0.038" j. u. sterylne | 8 F/10Fr | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Rozszerzadło** moczowodowe dł. 48 cm kompatybilne z prowadnicą 0.038" j. u. sterylne | 12 F/14Fr | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Rozszerzadło** do PCNL j. u. sterylne | 8 Fr | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Rozszerzadło** do PCNL j. u. sterylne | 10 Fr | szt. | **25** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **10.** | **Igła dwuczęściowa do nakłucia nerki** widoczna w RTG i USG j. u. sterylna | dł. 20 cm, 18 G, średnica 1,3 mm | szt. | **110** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR IV - cewniki moczowodowe, moczowe j. u. sterylne** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna /Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Cewnik** **FOLEY** -100%silikon, cewnik z otwartym zakończeniem do wprowadzania po prowadnicy, posiadający 2 oczka, długość 41-42 cm, sterylny | CH-12 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Cewnik** **FOLEY** -100% silikon, cewnik z otwartym zakończeniem do wprowadzania po prowadnicy, posiadający 2 oczka, długość 41-42 cm, sterylny | CH-14 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Cewnik** moczowodowy typu **"NELATON"** dł. 69-70 cm, wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 2 oczka, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny | CH-3 | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Cewnik** moczowodowy typu **"NELATON"** dł. 69-70 cm, wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 2 oczka, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny | CH-4 | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Cewnik** moczowodowy typu **"NELATON"** dł. 69-70 cm, wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 2 oczka, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny | CH-5 | szt. | **130** |  |  |  |  | **2 szt.** |  |
| **6.** | **Cewnik** moczowodowy typu **"NELATON"** dł.69-70 cm**,** wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 2 oczka, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny | CH-6 | szt. | **80** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Cewnik** moczowodowy typu **"NELATON"** dł.69-70 cm, wykonany z miękkiego plastycznego tworzywa, czytelnie skalowany co 1cm , posiadający 2 oczka, cieniujący w RTG (sterylny) z mandrynem metalowym sterylny | CH-7 | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Cewnik** moczowodowy zakończony - prostą oliwką mandryn metalowy, posiadający 2 oczka) skalowany co 1 cm (sterylny) | CH-6 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Cewnik** moczowodowy zakończony - prostą oliwką mandryn metalowy, posiadający 2 oczka skalowany co 1 cm (sterylny) | CH-7 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Cewnik** moczowodowy **typu "CHEVASSU"**, długość 69 cm, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, czytelnie skalowany co 5 cm j. u. (sterylny) | cebulka CH/Fr- 6 cewnik CH/Fr -4 | szt. | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Cewnik** moczowodowy **typu "CHEVASSU"**, długość 69 cm, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, czytelnie skalowany co 5 cm j. u. (sterylny) | cebulka CH/Fr- 7 cewnik CH/Fr -5 | szt. | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Cewnik** moczowodowy otwarty prosty, posiadający 2 oczka, mandryn metalowy, skalowany co 1 cm, sterylny | CH -5 | szt. | **20** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **13.** | **Cewnik** moczowodowy otwarty krzywy, posiadający 1 oczko (sterylny), mandryn metalowy, skalowany co 1 cm, sterylny | CH -6 | szt. | **20** |  |  |  |  | **1 sz.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR V - cewniki pooperacyjne** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna/ Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY"** o pofałdowanej powierzchni, **długość 41 -42 cm,** balon 5-15ml, wykonany z 100% silikonu (sterylny) | **CH-18** | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY"** o pofałdowanej powierzchni, **długość 41 -42 cm,** balon 5-15ml, wykonany z 100% silikonu (sterylny) | CH-20 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY"** o pofałdowanej powierzchni, **długość 41 -42 cm,** balon 5-15 ml, wykonany z 100% silikonu (sterylny) | CH-22 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem **typu TIEMAN** dwubieżny, **długość 42 -43 cm,** balon 15ml, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany z materiału - neoplex termoplastyczny j. u. (sterylny) | CH-14 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem **typu TIEMAN** dwubieżny, długość **42- 43 cm,** balon 15ml, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany z materiału - neoplex termoplastyczny j. u. (sterylny) | CH-16 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem **typu TIEMAN** dwubieżny, **długość 42-43 cm,** balon 15ml, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany z materiału - neoplex termoplastyczny j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem **typu TIEMAN** dwubieżny, **długość 42- 43 cm**, balon 15ml, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany z materiału - neoplex termoplastyczny j. u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem **typu GRAHAM** dwubieżny, długość cewnika od 40 -42 cm, balon 15ml, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany z materiału – neoplex j. u. (sterylny) | CH - 18 | szt. | **5** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **9.** | **Cewnik "DUFOUR"** trójdrożny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy silikonowany j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Cewnik "DUFOUR"** trójdrożny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy silikonowany j. u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **40** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **11.** | **Cewnik "DUFOUR"** trójdrożny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy silikonowany j. u. (sterylny) | CH-22 | szt. | **40** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **12.** | **Cewnik pooperacyjny** **"DUFOUR"** dwubieżny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy, silikonowany j.u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Cewnik pooperacyjny** **"DUFOUR"** dwubieżny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy, silikonowany j.u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Cewnik pooperacyjny** **"DUFOUR"** dwubieżny, balon 50 ml, zakończenie zagięte, ukośnie ścięte, dł. 42 cm, wykonany z miękkiego materiału: lateks półtwardy, silikonowan y j.u. (sterylny) | CH-22 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **NELATON -FOLEY** z zakończeniem prostym, długość 42 cm, balon 15 ml, wykonany z latexu półtwardego j. u. (sterylny) | CH-16 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **NELATON -FOLEY** z zakończeniem prostym, długość 42 cm, balon 15 ml, wykonany z latexu półtwardego j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **NELATON -FOLEY** z zakończeniem prostym, długość 42 cm, balon 15 ml, wykonany z latexu półtwardego j. u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **NELATON -FOLEY** z zakończeniem prostym, długość 42 cm, balon 15 ml, wykonany z latexu półtwardego j. u. (sterylny) | CH-22 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY",** długość 41 -42 cm, balon 30 ml, wykonany z 100% silikonu j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY",** długość 41 -42 cm, balon 30 ml, wykonany z 100% silikonu j. u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Cewnik pooperacyjny** dwubieżny **"FOLEY",** długość 41 -42 cm, balon 30 ml, wykonany z 100% silikonu j. u. (sterylny) | CH-22 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem typu TIEMAN,długość 42 -43 cm, balon 15 ml, posiadający zastawkę LUER, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany latex miękki silikonowany j. u. (sterylny) | CH-12 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem typu TIEMAN, długość 42 -43 cm, balon 15 ml, posiadający zastawkę LUER, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany latex miękki silikonowany j. u. (sterylny) | CH-14 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem typu TIEMAN, długość 42 -43 cm, balon 15 ml, posiadający zastawkę LUER, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany latex miękki silikonowany j. u. (sterylny) | CH-16 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **Cewnik FOLEY** z zakończeniem typu TIEMAN, długość 42 -43 cm, balon 15 ml, posiadający zastawkę LUER, posiadający znacznik kontrastujący w promieniach RTG, wykonany latex miękki silikonowany j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **26.** | **Cewnik pooperacyjny** 3-drożny z zakończeniem prostym ,dł. 42cm, balon 50ml, wykonany z latexu półtwardego silikonowanego j. u. (sterylny) | CH-18 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **27.** | **Cewnik pooperacyjny** 3-drożny z zakończeniem prostym, dł. 42 cm, balon 50 ml, wykonany z latexu półtwardego silikonowanego j. u. (sterylny) | CH-20 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **28.** | **Cewnik pooperacyjny** 3-drożny z zakończeniem prostym, dł. 42 cm, balon 50 ml, wykonany z latexu półtwardego silikonowanego j. u. (sterylny) | CH-22 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **29.** | **Cewnik pooperacyjny** 3-drożny z zakończeniem prostym, dł. 42 cm, balon 50 ml, wykonany silikon 100% j. u.(sterylny) | CH-20 | szt. | **5** |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR VI - cewniki do enteroplastyki j. u. sterylne** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna / Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Cewnik do enterocystoplastyki** , wielootworowy (na odcinku 10 cm), posiadający znacznik kontrastujący w RTG, dł. 119 -120cm, wykonany z PCV, sterylny | CH -08 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Cewnik do enterocystoplastyki** , wielootworowy (na odcinku 10 cm), posiadający znacznik kontrastujący w RTG, dł. 119 -120cm, wykonany z PCV, sterylny | CH -10 | szt. | **5** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **3.** | **Cewnik do enterocystoplastyki** , wielootworowy (na odcinku 10 cm), posiadający znacznik kontrastujący w RTG, dł. 119 -120cm, wykonany z PCV, sterylny | CH -12 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Cewnik do enterocystoplastyki** , wielootworowy (na odcinku 10 cm), posiadający znacznik kontrastujący w RTG, dł. 119 -120cm, wykonany z PCV, sterylny | CH - 14 | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR VII - koszyki Dormia j. u. sterylne** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna/ Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Koszyk "DORMIA"**  wymogi:  4 płaskie druty,  posiadający rozbieralną rączkę,  możliwość wysunięcia koszyczka z koszulki,  ramiona kosza w równoległym ułożeniu (sterylny) j. u. | od CH-2,7 do CH-4 dł. 90 cm | szt. | **300** |  |  |  |  | **2 szt.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR VIII - Zestawy do wykonywania zabiegów implantacji taśmy w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu sterylne** | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy/**  **Nazwa własna/**  **Producent** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, **sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet**, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach długość 450 mm ze znacznikiem środka, gramatura 95g/m2, grubość 0,62 mm, szerokość 1,1 cm. końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione |  | szt. | **35** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **2.** | **Uniwersalna taśma do leczenia nietrzymania moczu u kobiet**, środek taśmy wycięty w kształcie wydłużonego ośmioboku zabezpieczającego przed erozją cewki . Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekt. | 1,4 x 45cm | szt. | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR IX - cewniki do embolektomii i trombolektomii j. u. sterylne** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | VAT % | Wartość netto | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Cewniki do embolektomii i trombolektomii** FOGARTY-ego jednokanałowe j. u. sterylne | od 2Fr dł. 60cm do 10Fr dł. 80cm | szt. | **190** |  |  |  |  | **1 szt. rozm. 3 i**  **1 szt. rozm. 4** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |
| **PAKIET NR X - system leczenia wypadania macicy j. u. sterylny** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **System leczenia wypadania macicy j. u. sterylny (**naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego macicy poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy).  **-** zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy, - system jednorazowy, przeciwobrotowy, pozwalający na precyzyjne połączenie między implantem a więzadłem krzyżowo-kolcowym,  posiadający:  **-** 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni, **-** siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, z 6 mm otworami w części centralnej. **-** łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej dający możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej.  **-** instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych, **-** system pętli na ramionach mocujących umożliwiający dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym przedniego wypadnięcia. |  | szt. | **30** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR XI- szynowanie moczowodów, prowadniki, cewniki urologiczne j. u. sterylny** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów**: poliuretanowy cewnik typu JJ otwarty obustronnie z popychaczem 70 cm zapakowany razem do URS, sterylny. | Fr-4,8/ długość 24-26-28-30cm | szt. | **300** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| 2. | **Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów:** poliuretanowy cewnik typu JJ **otwarty jednostronnie** z popychaczem 70 cm zapakowany razem do URS, sterylny. | Fr-4,8/ długość 24-26-28-30cm | szt. | **200** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| 3. | **Prowadnik stalowy pokryty PTFE; do cewników moczowodowych**; prosty; rozm. 0.028"; 0,032" ; dł.145-150 cm sterylny |  | szt. | **140** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Prowadnik stalowy pokryty PTFE; do cewników moczowodowych**; prosty; rozm. 0.035"; dł. 145 – 150 cm sterylny |  | szt. | **40** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Prowadnik stalowy pokryty PTFE; do cewników moczowodowych**; zagięty; rozm. 0.038"; dł. 145 – 150 cm sterylny |  | szt. | **40** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Prowadnik nitinolowy hydrofilny; do cewników moczowodowych**; prosty; rozm. 0.035"; dł. 150 cm sterylny |  | szt. | **20** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| 7. | **Cewnik do wymiany nefrostomii poliuretanowy z końcówką typu J,** dł.30 cm, łącznik Luer Lock; zapakowany sterylnie widoczny w RTG z dodatkowym łącznikiem typu lejek do worka na mocz | Fr- 8 i 10 długość 30 cm | szt. | **160** |  |  |  |  | **1 szt.10 Fr**  **1 szt.-8Fr** |  |
| 8. | **Rozszerzadło przetokowe**; materiał PeBax; łącznik LuerLock, sterylne | 10Fr/22 cm | szt. | **80** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| 9. | **Cewnik 2-drożny, silikonowy** Foley'a, balon 5 m,l sterylny | od CH 12 do CH 26 | szt. | **70** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| 10. | **Cewnik 3-drożny, silikonowy** Foley'a z zintegrowanym łącznikiem do płukania LuerLock balon 30 ml sterylny | od CH 14 do CH 24 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Cewnik 2-drożny, silikonowy** z końcówką typu Tiemann z oliwką, balon 5ml sterylny | od CH 12 do CH 24 | szt. | **25** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **Cewnik pooperacyjny, 3-drożny, silikonowy** z końcówką Dufour; balon 40-70 ml; kanał do płukania z łącznikiem LuerLock z zatyczką; zapakowany sterylnie | od CH 18 do CH 24 | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość oferty w pakiecie:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR XII - akcesoria do zabiegów wykonywanych przy użyciu giętkich endoskopów j. u. sterylny** | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Drut prowadzący** o budowie hybrydowej, rdzeń nitinolowy, końcówka dystalna giętka, prosta, część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm, dalsza część w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania, koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu (zgodność z techniką back loading), introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny, sterylny | 0,035" długość 150 cm (prosta końcówka) | szt. | **10** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **2.** | **Drut prowadzący** o budowie hybrydowej, rdzeń nitinolowy, końcówka dystalna giętka, zagięta, część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm, dalsza część w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania, koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu (zgodność z techniką back loading),introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny, sterylny | 0,035" długość 150 cm (zagięta końcówka) | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Osłona dostępu moczowodowego** (koszulka dostępowa), powłoka hydrofilowa, oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie, atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer, sterylna | 12/14Fr długość 38 cm | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Osłona dostępu moczowodowego** (koszulka dostępowa), powłoka hydrofilowa, oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie, atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer, sterylna | 12/14Fr długość 46,5 cm | szt. | **10** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **5.** | **System ręcznej irygacji**, strzykawka samonapełniająca się ze sprężynowym tłokiem o pojemności 12 ml, z drenem do endoskopu o długości 76,2 cm, z przyłączem typu luer i spinką blokującą, do zabiegów ureterorenoskopii,sterylny. |  | szt. | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Cewnik moczowodowy dwukanałowy** typu (dual lumen), 2 kanały 0.045” z zakończeniem typu luer, rozmiar 10 Fr z miękką końcówką dystalną w rozmiarze 6 Fr, długość 57 cm, sterylny. |  | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Koszyczek nitinolowy** (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu), bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym, zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu, rozmiar okna 11 mm, możliwość rotacji koszyka jedną ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią j. u. sterylny | 1,8 Fr, 4-drutowy | szt. | **10** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **8.** | **Koszyczek nitinolowy**, (kształt drutu okrągły), bezkońcówkowy "no tip",giętka końcówka dystanla w celu minimalnej utraty zgięcia endoskopu- dedykowany do pracy w dolnym kielichu nerki, rozmiar okna 11 mm j. u. sterylny | 1,9 Fr,4 drutowy | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Stent moczowodowy** 365 dni, Double-Pigtail, powlekany warstwą hydrofilową, otwarte końce, w zestawie popychacz oraz nić do pozycjonowania sterylny | 6 Fr, długość 26cm | szt. | **20** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **Wartość oferty w pakiecie:** | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR XIII - Zestaw do szynowania moczowodów po zabiegach ESWL j. u. sterylny** | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Zestaw do szynowania moczowodów,**,Double J" ESWL składający się z: cewnika wykonanego z poliuretanu z otworami drenującymi o średnicy 7 CH i długość od 24 cm do 30 cm, prowadnicy o średnicy 0,035'' i długości 125 cm, popychacza o długości 40 lub 70 cm, sterylny |  | szt. | **20** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
|  |  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET NR XIV - akcesoria do aparatu DUET LOGIC - G/2 j. u. sterylny** | | | | | | | | |  |  |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Rozmiar** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT %** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Wymagana ilość szt. próbek** | **Numer katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, ś**rednica 6 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 60 mm, materiał cewnika PVC, sterylny pakowany prosto w pojedynczych etui. | 6 Fr | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Dwukanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii, ś**rednica 8 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 60 mm, materiał cewnika PVC, sterylny pakowany prosto w pojedynczych etui. | 8 Fr | szt. | **340** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **3.** | **Dwukanałowy cewnik do cystometrii i pomiaru ciśnienia**  **przepływu**, średnica 6 Fr, długość 400 mm, dystans pomiędzy kanałami 60 mm, końcówka Pigtail, stalowy mandryn do wprowadzania cewnika, materiał cewnika PEBAX. Sterylny pakowany prosto w pojedynczych etui. | 6 Fr | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Zestaw cewników do cystometrii i ciśnienia przepływu** składający się z: jednokanałowego cewnika do pomiaru ciśnienia, średnica 4 Fr, długość 400 mm, końcówka Pigtail, stalowy mandryn do wprowadzania cewnika, materiał cewnika PEBAX, oraz jednokanałowego cewnika do wypełniania pęcherza, średnica 9 Fr, długość 400 mm, końcówka Tiemanna, dwa otwory na końcówce cewnika, materiał cewnika PVC. Zestaw sterylny pakowany prosto wspólnie w pojedyncze etui. |  | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem**, średnica cewnika 9 Fr, długość cewnika 150 mm, materiał cewnika PEBAX, balon o rozmiarze 7 x 20 mm wykonany z polizoprenu, sterylny pakowany prosto w pojedynczych etui. | 9Fr/150mm | szt. | **110** |  |  |  |  | **1 szt.** |  |
| **6.** | **Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem**, średnica cewnika 9 Fr, długość cewnika 200 mm, materiał cewnika PEBAX, balon o rozmiarze 10x30 mm wykonany z polizoprenu, sterylny pakowany prosto w pojedynczych etui. | 9Fr/200mm | szt. | **300** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Dren do perfuzji jednego kanału ciśnienia**, żeńska końcówka luer., sterylny pakowany w pojedyncze etui. |  | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Przewód pompy infuzyjne**j o długość min. 300cm, element tłoczący długość 20cm, średnica zewnętrzna 6mm, grubość ścianki 0,86mm do aparatu DUET LOGIC G2 firmy Mediwatch /Medtronic/Dantec j. u. sterylnypakowany w pojedyncze etui. |  | szt. | **25** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Zewnętrzny przetwornik ciśnienia PVB** do aparatu DUET LOGIC G2 firmy Mediwatch /Medtronic /Dantec sterylny pakowany w pojedyncze etui. |  | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Zestaw do grawitacyjnego wypełnienia trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia** zawierający: element łączący o dł. 150 cm, z rozgałęzieniem na trzy linie z żeńskimi końcówkami luer, linia manometryczna dla kanału Pves. dł. 150 cm, wykonana z PVC, przeźroczysta, niebieskie końcówki luer, linia manometryczna dla kanału Pabd. Dł. 150 cm, wykonana z PVC, przeźroczysta, czerwone końcówki luer, linia manometryczna dla kanału Pura. Dł. 150 cm, wykonana z PVC, przeźroczysta, żółte końcówki luer. Zestaw sterylny pakowany w pojedyncze etui. |  | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Elektrody EMG** ze stałym żelem, na włókninie pp, 20x28 mm, z kabelkiem 20 cm, złącze „pin 0,7 mm”. Opakowanie zawierające 4 blistry po 3 szt. elektrod (12 elektrod). |  | op. | **84** |  |  |  |  | **1 op.** |  |
|  |  |  |  | **Wartość oferty w pakiecie:** | | |  |  |  |  |