**Pytania do postepowania FZP.2810.27.2020**

**Pytanie nr 1**

– dotyczy Pakietu nr VI poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej w kolorze białym?

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr V poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawem zakończonym gumką?

Pakiet nr V poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym L i XL?

**Pytanie nr 3**

Pakiet I, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Pakiet I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Pakiet I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Pakiet II, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 53cm?

Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną o całkowitej długości 66cm?

Pakiet II, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną mocowaną jednostronnie?

Pakiet II, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej?

Pakiet III, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40g/m2?

Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Pakiet VI, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Pytanie 4**

Pakiet 4, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych w kolorze niebieskim, wykonanych z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocąktórej można je ściśle dopasować do konturu nosa, wyposażone w nieuciskające elementy elastyczne tzw. tasiemki o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu?