#####  Załaczniknr nr 5

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA INWESTYCJI** | MODERNIZACJA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SP. Z O.O. ETAP I - BUDYNEK A |
| **INWESTOR** | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o. UL. PONIATOWSKIEGO 26 08-110 SIEDLCE |
| **ADRES OBIEKTU** | SIEDLCE, UL. PONIATOWSKIEGO 26 DZ. NR GEOD. 20/2 OBRĘB 35 |
| **OPRACOWANIE** | Dział Eksploatacyjny |

##### SIEDLCE, lipiec 2020 r.

1. **NAZWA ZAMÓWIENIA**: Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. etap I – Budynek A.

1. **ADRES:** Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, dz. nr geod. 20/2 obręb 35
2. **NAZWA I KODY CPV** (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące planowanych robót budowlanych

**Dział: 45 – Roboty budowlane**

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 Roboty malarskie

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
2. **OPRACOWANIE:** Dział Eksploatacyjny
3. **SPIS ZAWARTOŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
4. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

 Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. etap I – obejmujący Budynek A (budowa wyjścia ewakuacyjnego oraz oddymianie 3 klatek schodowych: KA1, KA2 i KA3). Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. oraz dostosowanie funkcjonującego obiektu do aktualnych przepisów i podniesienie warunków techniczno-budowlanych. Inwestycja jest realizowana przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 Realizacja zamówienia odbywać się będzie w budynku A w pomieszczeniach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z o.o. przy ul. Poniatowskiego 26, do których posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 Zakres robót budowlanych obejmuje **budowę wyjścia ewakuacyjnego z budynku A**:

* 1. Roboty budowlane – zgodnie z dokumentacją
		1. roboty rozbiórkowe i demontażowe:
			1. Demontaż balustrady na murze oporowym
			2. Rozbiórka istniejących schodów terenowych
			3. Rozbiórka około 170 cm istniejącego muru oporowego
			4. Demontaż grzejnika w klatce schodowej
			5. Demontaż stolarki okiennej i wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej klatce schodowej w ścianie zewnętrznej budynku.
		2. roboty modernizacyjne:
			1. Naprawa istniejącego muru oporowego żelbetowego, usunięcie cegły licówki
			2. Wykonanie podestu i schodów w konstrukcji stalowej ocynkowanej z profili HEB + kraty Wema
			3. Wykonanie muru oporowego żelbetowego h=110 cm
			4. wyburzenie w ścianie zewn. - otworu na okno oddymiające wyjścia ewakuacyjnego
			5. przeniesienie grzejnika - na sąsiednią ścianę
			6. Wykonanie nadproża
		3. roboty wykończeniowe:
			1. Wykonywanie tynków i gładzi gipsowych
			2. Wykończenie ścian
			3. Parapety
		4. stolarka okienna i drzwiowa:
			1. Stolarka drzwiowa
			2. Okno oddymiające
		5. roboty elewacyjne:
			1. ocieplenie zewnętrznych ścian budynku /fragment po wyburzeniu schodów terenowych i wybiciu otworu drzwiowego /
			2. wykonanie na ocieplonym fragmencie tynku elewacyjnego
			3. wykonanie obróbek – parapetu zewnętrznego
	2. Roboty elektryczne – zgodnie z dokumentacją
	3. Roboty sanitarne – zgodnie z dokumentacją

Zakres robót obejmuje wykonanie oddymiania **3 klatek** schodowych budynku A: **KA1, KA2 i KA3.**

W obiekcie zastosowano następujące elementy:

• Uniwersalna Centrala Sterująca (UCS),

• Moduł Zasilająco-Sterujący (MZS),

• przycisk przewietrzania

• optyczna czujka dymu

• centrala pogodowa

• Zespół nawiewny

• Okno oddymiające. / klapa oddymiająca

Zakres robót obejmuje **wymianę drzwi w głównej klatce schodowej budynku A – szt. 8**

Wymagania: EI60, pełna kompatybilność z systemem p.poż, zachowana istniejąca szerokość otworów drzwiowych.

Wymiana drzwi obejmuje odtworzenie powierzchni uszkodzonych przy demontażu.

1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Materiałami stanowiącymi podstawę do przygotowania Oferty i realizacji inwestycji są:

1. Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej firmy: EVERANT Sp. z o.o.ul. Al. Jerozolimskie 200 Lok.225 02-486 Warszawa
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3. Opisu przedmiotu zamówienia

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do zalecanych w dokumentacji projektowej Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego.

1. **Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia**
2. Zadanie należy wykonywać z zachowaniem obowiązującego porządku oraz w sposób zapewniający niezakłócanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
3. Zgodnie z 208 art. Kodeksu Pracy Wykonawca i Zamawiający:
	1. zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
	2. wyznaczą Koordynatora ze strony Zamawiającego, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w osobie p. Marii Matacz – Koordynatora Służb BHP.
4. Za zatrudnienie robotników z odpowiednimi kwalifikacjami, odpowiedzialny jest kierownik budowy ze strony Wykonawcy.
5. Należy uwzględnić zachowanie czystości podczas realizowania prac – drogi transportu materiałów i gruzu pokrywają się z drogą transportu chorych.

Załączniki:

1. Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO Z BUDYNKU „A”

NA DZ. NR EW. 20/2 . M. SIEDLCE OBRĘB : 0035 UL. PONIATOWSKIEGO 26 08-110 SIEDLCE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI – architektura

1. Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO Z BUDYNKU „A”

NA DZ. NR EW. 20/2 . M. SIEDLCE OBRĘB : 0035 UL. PONIATOWSKIEGO 26 08-110 SIEDLCE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI – konstrukcja

1. Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej – PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY – branża elektryczna / teletechniczna
2. Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji projektowej – PROJEKT WYKONAWCZY – branża sanitarna