**PYTANIA do postępowania FZP.2810.40.2020**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w ramach pakietu IV poz. 1 Zamawiający ma na myśli wymianę dotychczas używanego monitora na nowy, czy też należy to traktować jako niezależny zakup w ramach całości pakietu ?

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2

Zamawiający w pakiecie 2 „ narzędzia laparoskopowe” w pozycjach 28 „Instr. Bascet system” i 29 „Kosz do sterylizacji narzędzi, komplet z wkładami silikonowymi”, formularza asortymentowo-cenowego opisał narzędzia o tym samym numerze katalogowym służącym opisowi przedmiotu zamówienia tj.: WA05956A. Czy zamawiający oczekuje zaoferowania w sumie 8 sztuk kodu WA05956A ? lub czy jedna z pozycji zostanie skorygowana?

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2

Zamawiający w pakiecie 2 „ narzędzia laparoskopowe” w pozycjach 1 „Rączka narzędzia Hicura” i 15 „Jaws.ins.5x330 Metzebaum nożyczki – wkład”, formularza asortymentowo-cenowego opisał narzędzia o tym samym numerze katalogowym służącym opisowi przedmiotu zamówienia tj.: WA69370M. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji nr 1 kodu WA69003L oznaczającego „Rączkę narzędzia z zamkiem do narzędzi laparoskopowych”?

Pytanie nr 4 – dotyczy SIWZ

W obecnej sytuacji epidemii, w związku z informacją na stronie UZP, gdzie Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu - w tym również składanie ofert, zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w ww. postepowaniu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.