## Zał. 3 Oferta techniczna
OFERTA TECHNICZNA - CZĘŚĆ 2 do Formularza ofertowego
1. Model piersi do nauki karmienia - 1 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | możliwość nałożenia modelu piersi na ćwiczącego | TAK
2 | piersi oraz maska wykonane z kauczuku silikonowego, który dokładnie odwzorowuje teksturę skóry | TAK
3 | w zestawie dedykowana maska, która umożliwia ćwiczenie przystawienia noworodka do piersi | TAK
4 | symulacja obrzęku piersi | TAK
5 | szelki | TAK
6 | pompka | TAK
7 | puder dla dzieci | TAK
8 | model piersi | TAK
9 | maska na fantom | TAK
10 | torba transportowa | TAK
11 | Wymiary: 15 x 13 x 12 cm | TAK
12 | Waga: ok. 1,6 kg | TAK
2. pielęgnacyjny fantom noworodka- dziewczynka 1 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Fantom noworodka o realistycznych wymiarach i wadze (3 kg) przeznaczony do nauki czynności pielęgnacyjnych z dodatkową funkcją nauki przystawiania do piersi dzięki realistycznemu odwzorowaniu kształtu ust podczas karmienia. | TAK
2 | • bezszwowa struktura z kauczuku silikonowego • usta fantomu odwzorowujące kształt ust podczas karmienia • wodoodporna skóra • odwzorowane fałdy ciała • odwzorowane ciemiączko przednie i tylne oraz szew strzałkowy i wieńcowy • realistyczne małżowiny uszne oraz ruchoma szyja • przestrzeń między jamą nosową a gardłem wynosi 5 cm, między jamą ustną a żołądkiem 15 cm, natomiast długość odbytu to 3 cm • możliwość nauki przystawiania do piersi • obojczyki i mostek, umożliwiający sprawdzenie czy nie doszło do jego złamania • możliwość odłączenia kikuta pępowinowego • funkcja oddawania moczu • możliwość ćwiczenia czynności takich jak np.: kąpiel (podtrzymywanie główki i kończyn, zabezpieczenie uszu), przystawiania do piersi, zmiany pieluchy, pomiar ciała, wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, umieszczanie termometru doodbytniczego, przeprowadzenie lewatywy, pielęgnacja kikuta pępowinowego oraz pępka po odpadnięciu kikuta, umieszczanie rurki odsysającej | TAK
3. | kikut pępowiny | TAK
4. | instrukcja w j. polskim | TAK
5 | torba do przechowywania | TAk
6 | Waga: ok. 3 kg Wysokość: ok. 48 cm Obwód głowy: ok. 34 cm | TAK
3. pielęgnacyjny fantom noworodka- chłopiec - 1 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Fantom noworodka- chłopca, o realistycznych wymiarach i wadze (3 kg) przeznaczony jest do nauki czynności pielęgnacyjnych. | TAK
2 | • bezszwowa struktura z kauczuku silikonowego • wodoodporna skóra • odwzorowane fałdy ciała • odwzorowane ciemiączko przednie i tylne oraz szew strzałkowy i wieńcowy • realistyczne małżowiny uszne oraz ruchomą szyję • w mosznie znajdują się wyczuwalne jądra • przestrzeń między jamą nosową a gardłem wynosi 5 cm, między jamą ustną a żołądkiem 15 cm, natomiast długość odbytu to 3 cm • obojczyki i mostek, umożliwiający sprawdzenie czy nie doszło do ich złamania • możliwość odłączenia kikuta pępowinowego • możliwość ćwiczenia czynności takich jak np.: kąpiel (podtrzymywanie główki i kończyn, zabezpieczenie uszu), zmiany pieluchy, pomiar ciała, wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, umieszczanie termometru doodbytniczego, przeprowadzenie lewatywy, pielęgnacja kikuta pępowinowego oraz pępka po odpadnięciu kikuta, umieszczanie rurki odsysającej | TAK
3 | kikut pępowiny | TAK
4 | instrukcja w j. polskim | TAK
5 | torba do przechowywania | TAK
6 | Waga: 3 kg Wysokość: ok. 48 cm Obwód głowy: ok. 34 cm | TAK
4. Fantom niemowlęcia do nauki czynności pielęgnacyjnych- chłopiec 2,4 kg- 8 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Pełnopostaciowy fantom noworodka- chłopca • realistyczny noworodek z odwzorowanymi fałdami skórnymi • ruchome stawy • odwzorowany kikut pępowinowy • kształt ust umożliwia naukę przystawiania do piersi • do ćwiczeń z podstawowej opieki jak kąpiel i zmiana pieluch Wymiar: 50 cm Waga: 2,4 kg | TAK
5.Fantom niemowlęcia do nauki czynności pielęgnacyjnych- dziewczynka 2,4 kg- 8 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Pełnopostaciowy fantom noworodka- dziewczynki • realistyczny noworodek z odwzorowanymi fałdami skórnymi • ruchome stawy • odwzorowany kikut pępowinowy • kształt ust umożliwia naukę przystawiania do piersi • do ćwiczeń z podstawowej opieki jak kąpiel i zmiana pieluch Wymiar: 50 cm Waga: 2,4 kg | TAK
6.Fantom do RKO/BLS niemowlęcia,1 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Fantom przeznaczony do nauki RKO/BLS przedstawiający realistycznie odwzorowane niemowlę. | TAK
2. | fantom wypełniony specjalną pianką, która wyklucza ryzyko połamania wewnętrznych części | TAK
3. | wymienialne części twarzowe i drogi oddechowe
4 | części twarzowe (3 szt.) | TAK
5 | wymienne drogi oddechowe (3 szt.) | TAK
6 | instrukcja obsługi | TAK
7 | torba transportowa | TAK
8 | Waga wraz z opakowaniem: 1.81 kg | TAK
7. Zestaw do nauki BLS/RKO: 5 fantomów Basic Buddy oraz 5 fantomów Baby Buddy,- 2 kpl.-w 1 kpl po 10 sztuk fantomów
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Fantomy posiadające jednoczęściowy, jednorazowy system wymiennych płuc/ust co wyklucza zanieczyszczenia krzyżowe, a tym samym brak potrzeby dezynfekcji manekinów po użyciu! | TAK
2 | • możliwość ćwiczenia zarówno przez dorosłych jak i dzieci • wykonany z pianki • łatwy w utrzymaniu w czystości • lekki i przenośny • jednoczęściowy system ochrony płuc/jamy ustnej • realistyczne unoszenie klatki piersiowej • unikalny system dróg oddechowych otwiera się i zamyka za pomocą odpowiedniej techniki • drogi oddechowe umożliwiają oddychanie zwrotne • możliwość poprawnie anatomicznego wyznaczenia ułożenia rąk dzięki anatomicznie prawidłowym punktom orientacyjnym | TAK
3 | W zestawie: • 5 fantomy Baby Buddy • 5 fantomy Basic Buddy • 50 wymiennych dróg oddechowych do Baby Buddy • 50 wymiennych dróg oddechowych do Basic Buddy • 6 urządzeń do instalacji wymiennych dróg oddechowych | TAK
4 | torba transportowa | TAK
8.Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka 1 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Pełnopostaciowy fantom pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki wykonywania RKO/ BLS. | TAK
2 | Głowa ruchoma odwzorowane zęby i język Klatka piersiowa zawiera odwzorowane żebra, płuca i serce, co umożliwia prawidłowe wyznaczenie punktów anatomicznych podczas RKO/BLS. Oczy mogą być otwarte/zamknięte a jedna z źrenic jest rozszerzona. | TAK
3 | • ruchome w stawach łokcie, nadgarstki, kolana i kostki • wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta • pomiar tętna na tętnicach: szyjnej, udowej i ramiennej • dostęp do żyły udowej | TAK
4 | W zestawie: • torba • koszulka i szorty | TAK
9. Model mięśni dna miednicy- kobieta (12- elementów) 1 kpl
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Model przedstawiający warstwowo mięśnie dna miednicy kobiety. Budowa modelu obejmuje następujące demontowalne mięśnie: • mięsień zasłaniacz wewnętrzny (prawy i lewy) • mięsień gruszkowaty (prawy i lewy) • mięsień guziczny • przepona miednicy (mięsień dźwigacz odbytu zawierający: mięsień łonowo-odbytniczy, mięsień łonowo- guziczny, mięsień biodrowo-guziczny) • przepona moczowo-płciowa (mięsień poprzeczny krocza głęboki i powierzchowny, mięsień kulszowo-jamisty) • zwieracze układu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego (mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu, zwieracz cewki moczowej, mięsień opuszkowo-jamisty) | TAK
2 | model naturalnej wielkości | TAK
3. | składa się łącznie z 12 części | TAK
4 | przedstawia mięśnie warstwowo | TAK
5 | Wymiary: 27 x 18 x 17 cm Waga: 1kg | TAK
10. Zestaw 8 modeli przedstawiających fazy rozwoju zarodka i płodu 1 kpl
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Zestaw modeli anatomicznych przedstawiających 8 faz rozwoju zarodka i płodu. Odwzorowanie w skali 1:1 | TAK
2 | każdy z modeli usytuowany na osobnej podstawie | TAK
3 | realistyczne wymiary modeli | TAK
4. | możliwość wyjmowania 4 największych płodów z macic | TAK
5 | 8 faz rozwoju: zarodek w 1 miesiącu, zarodek w 2 miesiącu, zarodek w 3 miesiącu, płód w 4 miesiącu (poprzeczne ułożenie), płód w 5 miesiącu (położenie podłużne miednicowe), płód w 5 miesiącu (poprzeczne ułożenie), płód bliźniaczy w 5 miesiącu (w pozycji prawidłowej), płód w 7 miesiącu | TAK
6 | Wymiary: 12 x 12 x 19 cm Waga: 2 kg | TAK
11.Fantom porodowy 1 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Wszechstronny fantom dedykowany do demonstracji różnych typów porodu: od wierzchołkowego po porody pośladkowe, stópkowe oraz wielorakie. | TAK
2. | Fantom umożliwiający symulację porodu poprzez cesarskie cięcie oraz różnego położenia łożyska. | TAK
3 | • możliwość manipulacji wewnątrzmacicznej • możliwość przeprowadzenia porodów wielorakich wierzchołkowy/wierzchołkowy, wierzchołkowy/pośladkowy lub pośladkowy/pośladkowy • demonstracja łożyska przodującego: całkowicie, częściowe i marginalne • palpacja ciemiączek u płodu • usuwalne zamknięcie fantomu umożliwiające manualne pozycjonowanie płodu/płodów • usuwalna pokrywa brzucha umożliwiająca umieszczenie płodu • realistycznej wielkości jama macicy z głównymi punktami orientacyjnymi • ręcznie malowany zarys miednicy kostnej | TAK
4 | W zestawie: • fantom w postaci miednicy dorosłej kobiety • dwa rodzące się dzieci- chłopiec i dziewczynka, każdy z łożyskiem i pępowiną • pokrywa brzucha w kolorze fantomu • pępowiny (6) • zaciski pępowiny (2) • pochwa (3) | TAK
5 | • talk • instrukcja obsługi • miękka torba | TAK
6 | Wymiary 53 x 33 x 43 cm Waga ok 8,5 kg | TAK
12. Wielofunkcyjna poduszka, rogal do karmienia 4 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Wielofunkcyjna poduszka, rogal do karmienia 300 x 30 cm., ze zdejmowaną zewnętrzną powłoką umożliwiającą pranie | TAK
2 |  Materiał zewn. 1 - skład 95% Bawełna / 5% Elastan  Materiał wewn. - skład 100% Poliester  Wypełnienie 1 - skład polistyren ekspandowany - EPS  Wypełnienie 2 - skład 100% poliester - kulka silikonowa  Waga produktu g 1700  Wysokość produktu mm 3000  Szerokość produktu mm 300  Głębokość produktu mm 160  Kolory różne w odcieniach beżu, szarości , bieli  Seria produktu Physio  Produkt medyczny | TAK
13.Poduszka, rogal do karmienia 4 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Poduszka, rogal do karmienia, ze zdejmowaną zewnętrzną powłoką umożliwiającą pranie | TAK
2 |  Materiał zewn. 1 – skład 95% Bawełna / 5% Elastan  Materiał wewn. – skład 100% Poliester  Wypełnienie 1 – skład Polistyren ekspandowany - EPS  Waga produktu g 1200  Wysokość produktu mm 1900  Szerokość produktu mm 350  Głębokość produktu mm 160  Kolory różne w odcieniach beżu, szarości, bieli  Seria produktu Physio  Produkt medyczny | TAK
14. Poduszka, rogal do karmienia 4 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | Poduszka, rogal do karmienia, ze zdejmowaną zewnętrzną powłoką umożliwiającą pranie | TAK
2 |  Materiał zewn. 1 – skład 100% Bawełna  Materiał wewn. – skład 100% Poliester  Wypełnienie 1 – skład Polistyren ekspandowany - EPS  Waga produktu g 500  Wysokość produktu mm 1800  Szerokość produktu mm 330  Głębokość produktu mm 160  Kolory różne w odcieniach beżu, szarości , bieli  Produkt medyczny | TAK
15. Kocyki dzieciece 12 szt
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Kocyk dziecięcy 90x90  Materiał zewn. 1 – skład 100% Bawełna lub 50% Bawełna / 50% Akryl  Waga produktu g 360-500  Wysokość produktu mm 900  Szerokość produktu mm 900  Głębokość produktu około mm 5  Różne kolory - odcienie bieli, beżu , szarości | TAK
16. Rożki dziecięce 12 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  rożek 75x 75 cm  materiał Bawełna 100% oraz plush minky  Wypełniony włókniną | TAK
17. Ubranka dziecięce - Kaftaniki zapinane z przodu na napy - 16 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
18. Ubranka dziecięce - Śpiochy zapinane na napy na ramiączkach - 16 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
19. Ubranka dziecięce - body krótki rękaw zapinane kopertowo na napy- 6 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
20. Ubranka dziecięce - body bez rękawa przez głowę- 6 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Rozmiar 54 cm Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu, materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
21. Ubranka dziecięce - body długi rękaw zapinane kopertowo - 4 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
22. Ubranka dziecięce - półspiochy - 16 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK
23.Ubranka dziecięce - czapeczki wiązane - 16 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 |  Rozmiar 54 cm  Różne kolory, odcienie bieli, szarości , beżu,  materiał bawełna, bambus, elastan, muślin | TAK

## Zał.4 Oferta tchniczna
Załącznik nr 2 OFERTA TECHNICZNA - CZĘŚĆ 2 do Formularza ofertowego
1. Stoły do rehabilitacji indywidualnej pacjenta - 3 szt.
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 1
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek. Stół powinien być wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu | TAK
2 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Posiada funkcje pozwalającą na zmianę regulacji boczków sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania. | TAK
5 | Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji stołu | TAK
6 | Kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych, | TAK
7 | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej, | TAK
8 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
9 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
10 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
11 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
12 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
13 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
14 | Zagłówek z opuszczanymi boczkami, | TAK
15 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
16 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami, | TAK
17 | Stabilna stalowa rama,malowana proszkowo | TAK
18 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki, | TAK
19 | Grubość gąbki min,40 mm | TAK
20 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
21 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
22 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
23 | Regulacja wysokości [cm]:47 - 95 | TAK
24 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 47-95 | TAK
25 | Waga [kg]:max.110 | TAK
26 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
27 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
28 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
29 | Akcesoria:
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 2
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 3-sekcyjny Stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek. | TAK
2 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu. | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
5 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
6 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
7 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
8 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
9 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
10 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
11 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
12 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
13 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
14 | Regulacja wysokości [cm]:47 - 95 | TAK
15 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 47-95 | TAK
16 | Waga [kg]:max.100 | TAK
17 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
18 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
19 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Akcesoria:
PODSTAWOWE DANE - Stół typ 3
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivotą sterowaną elektronicznie z 2 przełącznikami po obu stronach stołu oraz systemem jezdnym składający się z 4 unoszonych kółek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek. | TAK
2 | Stół posiada relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki | TAK
3 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
4 | Posiada funkcje pozwalającą na zmianę regulacji boczków sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania. | TAK
5 | Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji stołu | TAK
6 | Kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych, | TAK
7 | Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy wokół stołu stołu. | TAK
8 | Wyposażony w zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu . | TAK
9 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, | TAK
10 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu, | TAK
11 | Uchwyty do mocowaniu pasa do stabilizacji, | TAK
12 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka , min, 4 wersje kolorystyczne do wyboru | TAK
13 | Obicie stołu odporne na działanie wysokich temperatur. | TAK
14 | Materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) i specjalistyczne środki dezynfekcyjne. | TAK
15 | Tapicerka odporna na zadrapania | TAK
16 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK
17 | Kąt pochylenia sekcji środkowej: 0 / + 30°
18 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK
19 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):0 / + 85° | TAK
20 | Regulacja wysokości [cm]: 51-99 | TAK
21 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm+/-5]:205 x 69 x 51-99 | TAK
22 | Waga [kg]:max.120 | TAK
23 | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:min. 220 | TAK
24 | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:min. 300 | TAK
25 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK
Akcesoria:
2. Krzesło do masażu - 2 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Krzesło do masażu z możliwością demontażu podkolanników, z klinem pod biust oraz możliwością zapakowania złożonego krzesła w walizkę transportową | TAK
2 | Krzesło do masażu do technik Work-Site | TAK
3 | Stabilna konstrukcja z 4 stopkami | TAK
4 | Półka pod ramiona z możliwością szybkiej i łatwej regulacji wysokości | TAK
5 | Podgłówek z możliwością regulacji nachylania oraz wysokośc | TAK
6 | Zdejmowane podkolanniki | TAK
7 | Regulowany kąt nachylenia poduszki pod klatkę piersiową | TAK
8 | Miejsce na olejek aromaterapeutyczny | TAK
9 | Waga: max. 15kg | TAK
10 | Wysokość: regulowana min, 115-125 cm | TAK
11 | Szerokość: 50cm +/-3 | TAK
12 | Głębokość:80 - 87 cm +/-5 | TAK
13 | Rozmiar walizki: max 85x55x40cm | TAK
14 | Dopuszczalne obciążenie: nie mniej niż 200kg | TAK
3. Klin do masażu kończyn przy obrzękach - 5 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Wymiary 70x24x30 | TAK
2 | Tapicerka typu Vinyl Flex | TAK
3 | Wysokoelastyczna, odporna na odkształcenia, pianka I gatunku, | TAK
4 | Staranne szycie wykonane z wykorzystaniem wytrzymałych nici poliestrowych | TAK
4. Mata gimnastyczna - 10 szt.
PODSTAWOWE DANE
1. | Nazwa i typ urządzenia
2. | Producent
3. | Kraj pochodzenia.
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022, fabrycznie nowy, niepowystawowy
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1. | 10 Mat gimnastycznych o wymiarach 2,5 cm X 60 cm X 190 cm z otworami do zawieszenia na specjalnym wieszaku. | TAK

## Gwarancja_Serwis
L.p. | Warunki gwarancji i serwisu oferowanego urzadzenia | Wymagane | Parametry oferowane
1. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.]. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia, części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz pełny serwis. | Tak, podać
2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd materiały i robociznę) w okresie gwarancji przynajmniej 1 na rok o ile producent nie zaleca inaczej oraz na zakończenie okresu gwarancyjnego. | Tak
3. | Pełny serwis w okresie gwarancji. | Tak
4. | Czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 dni. | Tak
5. | Czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy; powyżej tego okresu Wykonawca będzie obciążany karami umownymi zgodnie z zapisami w Umowie o ile ni dostarczy urządzenia zastępczego | Tak
6. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak
7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres | Tak, podać
8. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa. W przypadku zaprzestania w okresie gwarancji działalności dotychczasowego serwisanta wskazanie innego, autoryzowanego serwisu. | Tak
9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat. | Tak, podać
10. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak
Inne
11. | Instalacja w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak
12. | Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego) po montażu, szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresu podstawowego serwisu oferowanego urządzenia (czynności serwisowe przewidziane przez wytwórcę do wykonania przez Użytkownika).Wykonawca przy dostawie dostarczy dokumentację oraz katalog części eksploatacyjnych. | Tak
13. | Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej – przy dostawie; w języku polskim. | Tak
14. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak