## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1 | Komplet ogranicząjacy ruchy | 1 szt. | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Komplet ogranicząjacy ruchy 1 szt.
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE
1 | unieruchomienie pacjenta w warunkach medycznego przymusu bezpośredniego w przypadkach:
1.1 | pacjentów narażonych na samookaleczenie
1.2 | pacjentów nadpobudliwych ruchowo w celu ochrony przez urazami
1.3 | braku koordynacji ruchowej pacjenta
1.4 | pacjentów wymagających intensywnej opieki przy braku samokontroli
2 | unieruchomienie pacjenta w łóżku szpitalnym i do sprzętu stosowanego w transporcie medycznym
3 | zapięcia na rzepy ułatwiające szybkie dopasowanie wstępne do sylwetki pacjenta i miejsca aplikacji
4 | zamki magnetyczne do końcowego zapięcia pasów
5 | alfanumeryczne kodowanie zamków - informuje o zmianach w wielkości klatki piersiowej i kończyn pacjenta oraz pozwala na szybką zmianę konfiguracji zapięć
6 | wzmocniona struktura pasów we wszystkich obszarach podatnych na duże obciążenia
7 | krawędzie pasów ze wzmocnionymi szwami a przy tym miękkie, aby uniknąć obrażeń u pacjenta
8 | oczka regulacyjne ze stali nierdzewnej zapewniają większą wytrzymałość
9 | zgrzewane brzegi otworów w pasach zwiększają odporność na rozerwanie
10 | wszystkie elementy zawierają etykietę z pełną informacją umożliwiającą identyfikację oraz instrukcje dotyczące konserwacji i użytkowania
11 | certyfikowany wyrób medyczny
12 | rozmiar średeni i duży (pasy i uprząż)
13 | w ramach każdego rozmiaru :
13.1 | uprząż na klatkę piersiową - 1 szt.
13.2 | pas pod uprząż z mocowaniem do łóżka - 1 szt.
13.3 | pas brzuszny z bocznymi taśmami - 1 szt.
13.4 | opaski na nadgarstki - 2 szt.
13.5 | opaski na kostki - 2 szt.
13.6 | pas z mocowaniem do łóżka na wysokości kostek - 1 szt.
13.7 | zamki magnetyczne - 15 szt.
13.8 | klucze magnetyczne - 4 szt.
13.9 | torba transportowa - 1 szt.
14 | płyta DVD z instruktażami (również wideo) posługiwania się pasami - 1 szt.
15 | instrukcja obsługi w j. polskim
16 | karta gwarancyjna
| ____________ dn. ____________ |  | ________________________________
podpis/kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy