## Opis
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
A. OFERTA CENOWA
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto
1. | Automatyczne systemy wydawczo - odbiorcze |  | 5 | ............. zł | ....... % | ............. zł
2. | pierwszorazowe napełnienie w ilości 3000 kompletów odzieży (bluza+spodnie+2szt tagi+logo) |  | 1 | ............. zł | ....... % | ............. zł
Razem : |  |  |  | ............. zł | x | ............. zł
B. OFERTA TECHNICZNA
Automatyczne systemy wydawczo - odbiorcze wraz z ich pierwszorazowym papełnieniem w ilosci 3000 kompletów odzieży
Nazwa:
Typ:
Wytwórca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (fabrycznie nowe, niepowystawowe)
Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | PARAMETRY OFEROWANE - TAK/NIE, podać wartość, zakres wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli
1. | Ilość kompletów urządzeń | 5 kompletów
2. | Skład zestawu | Zestaw do obsługi odziezy musi składac się z urządzenia wydającego czystą odzież oraz urządzenia odbierającego użytą odzież.
3. | Wymiary szafy wydającej czystą odzież | nie większe niż 200 x 100 x 100 cm
4. | Wymiary zrzutni | nie większe niż 200 x 90 x 90 cm
5. | Ilość lokacji w szafie wydającej | 200-250 kompletów odzieży
6. | Lampy UV (bakteriobójcze) | Tak, zarówno w szafie wydającej czystą odzież jak i w zrzutni dla brudnej odzieży
7. | Kamery | Tak, systemu musi umożliwioać rejestracje obrazu z momentu pobrania i zrzutu odzieży
8. | Oprogramowanie | System musi umożliwiać zarządzanie pełnym cyklem obiegu odzieży. Jednocześnie systemu musi być kompatybilny z systemem działającym już u Zamawiającego.
9. | Dostępność | Wymaga się aby obsługa pobrań/zrzutu odzieży działała 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
10. | Nadzór | System musi zapewniać nadzór nad poszczególnymi elementami garderoby na każdym etapie ich obiegu (analiza i kontrola każdego ruchu).
11. | Wydawanie odzieży | Wymaga się aby system umożliwiał wydanie odziezy jednostkowe oraz pakietowe.
12. | Obsługa i administracja zdalna | Tak
13. | Zarządzanie zaopatrzeniem | automatyczne
14. | Nadzór nad stanami magazynowymi | automatyczny
15. | Rozpoznawanie użytkownika | karta
16. | Podłączenie do sieci LAN | Dla każdego z urządzeń wymaga się podłącznia go do lokalnej sieci LAN Zamawiającego tj. do nalbliższego punktu (około 60mb/linia). Szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania instalacji.
17. | Zasilanie | Wymaga się aby urządzenia zostały podłączone do sieci bezprzerwowej. Szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania instalacji.
18. | Obsługa karty RFID Zamawiającego | Wymaga się aby urządzenia obsługiwały karty RFID (model: KDA-M1002 w standardzie MIFARE® działającej na częstotliwości 13,56MHz z pamięcią 1K) posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni jedną kartę celem przeprowadzenia testów. Zamawiający na etapie uruchomienia udostępni liste personelu z numerami kart, aby możliwe było zaimportowanie jej do systemu obsługi odzież.
Wymogi formalne
19 | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak
20 | Certyfikat CE. | Tak
21 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski (dołączyć autoryzacje). | Tak
22 | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczonego urządzenia. | Tak
23 | Gwarancja | min. 24 miesiące
24 | Dostępność serwisu | 24h/doba