**Pytania do postępowania FZP.2810.06.2020**

I

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 poz. 10 i 11 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 z pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 7 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

2. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**II**

Dotyczy PAKIET nr 2, poz. 10

 Czy Zamawiający dopuści igłę typu pen G30 0,3x8mm?

**III**

Pakiet nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Pakiet nr 2 poz. 1-8,10-11

Czy Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego producenta?

Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?

**IV**

Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły do wstrzykiwaczy insuliny typ PEN w rozmiarze G30 0,30x8mm?

Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igły do wstrzykiwaczy insuliny typ PEN w rozmiarze G31 0,25x6mm?

Pakiet nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 13 200 opakowań?

**V**

1. Zadanie nr 7, pozycja 1 - 2 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’200 sztuk ?

2. Zadanie nr 7, pozycja 1 - 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

3. Zadanie nr 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 25G i głębokości nakłucia 1,5 mm?

**VI**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw był wyposażony w skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem przed zakłuciem, strzykawkę luer lock 60 ml oraz worek do drenażu o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym?

**VII**

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły PEN w rozmiarze 0,3x8 mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2 poz. 9:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych w rozm. od 18 G do 22 G o długości 88 - 90 mm spełniające resztę postawionych wymagań w SIWZ.

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty bardziej konkurencyjnej cenowo, co będzie korzystne dla Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki 100 ml powinny posiadać dwustronną skalę pomiarową, co zapewnia dokładniejszy odczyt wypełnienia strzykawki.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe posiadały tłok kontrastujący np. w kolorze mlecznym, co ułatwia wizualizację i odczyt na strzykawce podawanego leku?

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe były pozbawione szkodliwych związków rakotwórczych tj. ftalanów oraz informacja o braku zawartości ftalanów była nadrukowana i zaznaczona na opakowaniu jednostkowym?

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe pochodziły od jednego producenta?

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4-7:

Czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnienia pewnego chwytu Zamawiający wymaga tłoka prostego (nie zwężanego) na całej długości cylindra?

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4-7:

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci podwójnej kryzy?

**VIII**

Pakiet 1

Czy zamawiający wymaga worków sterylnych ?

Pakiet 3, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuszcza jednostronną czytelną skalę pomiarową?

Pakiet 3, poz. 4-7

Czy zamawiający dosusza ale nie wymaga skali rozszerzonej?

Pakiet 3, poz. 2-3

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**IX**

Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 06/23G dł. od 25 do 32 mm.

Pakiet 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 07/22G dł. od 25 do 40 mm.